Jautājumi un atbildes Nr.3   Iepirkumam ar ID Nr. RNP 2013/17 „Rēzeknes novada Maltas vidusskolu rekonstrukcija”. 25.10.2013.

Jautājums

Lūdzam izsniegt tehniskos raksturojumus iekārtām, kuras ir norādītas darbu apjomos Nr. 1-10

2. pozīcijā „Tvaika nosūcējs”, 5. pozīcijā „Šujmašīna”, 10. pozīcijā „Ēzes un vilkmes skapis”, 12. pozīcijā „Elektriskā plīts ar cepeškrāsni un četriem riņķiem”.

Atbilde:

2. pozīcijā „Tvaika nosūcējs:  (paredzēts virs gludināmā ruļļa) Tehniskos parametrus skatīt  TP   2.daļa, 4.sējums, AVK 2, ēka Nr.2, specifikācija lapā AVK-01;

5. pozīcijā „Šujmašīna”: veids-elektroniska; horizontālais kuģītis, dūriena garuma un platuma regulētājs, skaņas un vizuāla nobrīdinošie signāli, automātisks diega nostiepums, 6-svītru zobstienis , automātisks vīles nostiepums, pogcaurumu un  taisnās vīles dūrienu izvēles poga, nav nepieciešama kuģīša mehānisma eļļošana.

10. pozīcijā „Ēzes un vilkmes skapis”: pieslēgums 220v; jauda 100w; 2800 apgr./min.; vilkmes skapja nosūcēja gaisa kolektora cauruļvada  diametrs ~230 mm.

12. pozīcijā „Elektriskā plīts ar cepeškrāsni un četriem riņķiem”:  Stikla keramisko virsma, 4 riņķi , 1 divzonu riņķis, automātiskā izslēgšanās, bērnu drošības funkcija, maksimālā pieslēguma jauda 6,5 kw;