Identifikācijas numurs: RNP 2011/43
Atklāta konkursa „Būvprojekta un tehniskās dokumentācijas sagatavošana, autoruzraudzības veikšana un būvniecības darbi –  Tiskādu speciālās internātpamatskolas rekonstrukcija, kas atbilst zema enerģijas patēriņa ēkas prasībām” nolikums


Apstiprināts
                                                              iepirkuma komisijas sēdē 

[image: image1.jpg]&
KPFI

KUIMATA PARMAINU
FINANSU INSTRUMENTS



2011.gada 12.oktobrī,
                                                              protokols Nr.1
ATKLĀTA KONKURSA
 „Būvprojekta un tehniskās dokumentācijas sagatavošana, 

autoruzraudzības veikšana un būvniecības darbi – Tiskādu speciālās internātpamatskolas rekonstrukcija, kas atbilst zema enerģijas patēriņa ēkas prasībām”  

NOLIKUMS
(projekta Nr. KPFI – 10/75 „Tiskādu speciālās internātpamatskolas rekonstrukcija, 
kas atbilst zema enerģijas patēriņa ēkas prasībām” ietvaros)

iepirkuma identifikācijas Nr. 2011/43
Rēzekne
2011.
Satura rādītājs
1. Vispārīgā informācija ………………………………………………………....…......3

            2.  Prasības pretendentiem ……………………………………………………….......... 5
            3.  Iesniedzamie dokumenti ……………………………………………………………. 6
4.  Pretendentu atlase, piedāvājumu izskatīšana, vērtēšana un piedāvājuma 
                 izvēles kritēriji …..…………………………………................................................... 8
            5. Iepirkuma līguma noslēgšanas kārtība ..............................……………………........ 8
            6. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi .............................................................. 9
            7. Pretendenta tiesības un pienākumi ............................................................................ 9
Pielikumi:

1.pielikums


Pretendenta pieteikums ………………………………………………………………………...  11 

2.pielikums


Informācija par pretendentu ..........................................................................................................12
3.pielikums


Projektēšanas uzdevums …...........................................................................................................13
4.pielikums


Pretendenta sagatavoto un realizēto būvprojektu saraksts (2008., 2009., 2010.gadā) ................ 15
5.pielikums

Būvdarbu saraksts (2006., 2007., 2008., 2009., 2010.gadā) ………….........................................16
6.pielikums     

Būvdarbu vadītāja kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts (CV) ……….............. 17
7.pielikums     

Būvdarbu organizēšanas apraksts .................................................................................................19
8.pielikums     

Finanšu piedāvājuma forma …………..........................................................................................21
9.pielikums

Iepirkuma līguma projekts ............................................................................................................22
1. Vispārīgā  informācija

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: RNP 2011/43.
1.2. Pasūtītājs: Rēzeknes novada pašvaldība (projekta Nr. KPFI 10/75 “Tiskādu speciālās internātpamatskolas rekonstrukcija, kas atbilst zema enerģijas patēriņa ēkās prasībām” ietvaros).
Pasūtītāja rekvizīti:
reģistrācijas numurs 90009112679. 

adrese                        Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601

kontaktpersona          Aivars Skrebinskis
tālruņa numurs – 64607185, fakss – 64625935
e-pasts aivars.skrebinskis@rdc.lv.
1.3. Iepirkuma priekšmets.

1.3.1. Tiskādu speciālās internātpamatskolas rekonstrukcijas, kas atbilst zema enerģijas patēriņa ēkas prasībām, būvprojekta un tehniskās dokumentācijas sagatavošana, saskaņā ar projektēšanas uzdevumu (3.pielikums), atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus. 
1.3.2. Autoruzraudzības veikšana. 
1.3.3. Būvniecības darbi atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem, kas atbilst zema enerģijas patēriņa prasībām, izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus un ievērojot videi draudzīgas (zaļās) būvniecības pamatprincipus. 

1.3.4. Ēkas norobežojošo konstrukciju pārbaude – gaiscaurlaidības tests, termofotografēšana. 1.3.5. CPV kodi: 45000000-7 (celtniecības darbi), 71000000-8 (arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi).

1.4. Līguma izpildes laiks un vieta. 

1.4.1. Līguma izpildes laiks 11 (vienpadsmit) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas, t.sk.:  

· būvprojekta un tehniskās dokumentācijas sagatavošana – līdz 2012.gada 31.martam;
· būvniecības darbi un autoruzraudzība – līdz 2012.gada 15.oktobrim.
1.4.2. Līguma izpildes vieta – Tiskādu speciālā internātpamatskola, Ezera ielā 23, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636.
1.5. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība.
1.5.1. Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, 17.kabinets (pieņemamā telpa) līdz 2011.gada 21.novembrim plkst.11-30. Pēc šī termiņa konkursa piedāvājumi netiks pieņemti.
1.5.2. Atklāta konkursa piedāvājumi tiks atvērti 2011.gada 21.novembrī plkst.11-30 Rēzeknes novada pašvaldībā, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē. Piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visi pretendenti vai to pilnvarotie pārstāvji.

1.5.3. Pretendentiem piedāvājumi jānogādā personīgi Rēzeknes novada pašvaldībā pēc adreses: Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601, vai jānosūta pa pastu ierakstītajā sūtījumā. 
1.5.4. Saņemot Nolikumā noteiktajā termiņā, kārtībā un veidā iesniegtu piedāvājumu, Pasūtītājs reģistrē piedāvājumus iesniegšanas secībā, norādot Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru juridiskai personai, adresi, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru, kā arī piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku. 

1.5.5. Iesniegto piedāvājumu Pretendents var atsaukt, grozīt, labot vai papildināt tikai līdz 1.5.1.punktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

1.5.6. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i. saistošs iesniedzējam 90 (deviņdesmit) dienas, skaitot no šī nolikuma 1.5.2.apakšpunktā noteiktās piedāvājumu atvēršanas dienas.

1.5.7. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt šī nolikuma 1.5.6.apakšpunktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo pasūtītājam.

1.6. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu.
1.6.1. Piedāvājums sastāv no:
· pretendenta atlases dokumentiem,

· tehniskā piedāvājuma; 

· finanšu piedāvājuma.  

1.6.2. Dokumentiem jābūt sakārtotiem 1.6.1.punktā noteiktajā secībā. Dokumentu kopijām jābūt apliecinātām atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
1.6.3. Piedāvājumam jābūt cauršūtam vai caurauklotam, apzīmogotam, ar satura radītāju. Pretendents  piedāvājuma oriģinālu vienu eksemplāru ievieto aploksnē, aizlīmē un apzīmogo. Uz aploksnes jābūt uzrakstam:

· piedāvājums atklātā konkursā „Būvprojekta un tehniskās dokumentācijas sagatavošana, autoruzraudzības veikšana un būvniecības darbi – Tiskādu speciālā internātpamatskolas rekonstrukcija, kas atbilst zema enerģijas patēriņa ēkas prasībām”; 

· identifikācijas Nr. RNP 2011/43;

· pasūtītāja un pretendenta nosaukums un adrese;
· „neatvērt līdz 2011.gada 21.novembrim plkst.11-30”.

1.6.4. Piedāvājumam jābūt cauršūtam vai caurauklotam tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, lapām jābūt sanumurētam, uz uzlīmes, kas nostiprina diegu, jānorāda lapu skaits, uzlīme jāapzīmogo un jāparaksta ar paraksta tiesībām apveltītai vai pilnvarotai personai (atšifrējot parakstītāja amatu, vārdu un uzvārdu).
1.6.5. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Citās valodās sagatavotiem dokumentiem pievieno pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.

1.6.6. Pretendents ir tiesīgs iesniegt piedāvājumu tikai par visu iepirkumu.
1.6.7. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

1.6.8. Piedāvājumā cenas norāda latos (LVL).

1.6.9. Finanšu piedāvājums jāsagatavo, saskaņā ar Finanšu piedāvājuma formu (8.pielikums).

1.7. Paredzamā līgumcena.

1.7.1. Līgumcena ir kopējā piedāvājuma summa bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), kura paredzēta samaksai par nolikuma 1.3.punktā paredzēto darbu izpildi. 
1.7.2. Kopējā līgumcena nedrīkst pārsniegt LVL 519383,49 (pieci simti deviņpadsmit tūkstoši trīs simti astoņdesmit trīs lati, 49 santīmi).
1.8.  Piedāvājuma nodrošinājums.
1.8.1.  Iesniedzot atklāta konkursa piedāvājumu, Pretendentam ir jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums Ls 15000,00 (piecpadsmit tūkstoši latu, 00 santīmu) apmērā.

1.8.2.  Piedāvājuma nodrošinājums jāiesniedz bankas galvojuma vai līdzvērtīga nodrošinājuma veidā.

1.8.3.  Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

· līdz Nolikuma 1.5.5.apakšpunktā noteiktajam piedāvājumu derīguma termiņam vai jebkuram tā pagarinājumam, kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojis Pretendents un galvotājs;

· līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. 

1.8.4.  Trīs darbdienu laikā pēc līguma noslēgšanas ar izraudzīto Pretendentu galvojumu oriģināli tiek atdoti (nosūtīti) pretendentiem.  

1.8.5.  Nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

· Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

· izraudzītais Pretendents neparaksta līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
1.9. Cita informācija.
1.9.1. Objekta apskate Pasūtītāja klātbūtnē Tiskādu speciālajā internātpamatskolā pēc adreses: Ezera ielā 23, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, tiek rīkota 2011.gada 28.oktobrī plkst.14-00.
1.9.2. Pēc objekta apskates nepieciešamības gadījumā tiek rīkota pretendentu sanāksme, kuras laikā Pasūtītājs sniedz papildu informāciju un atbild uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem. 

1.9.3. Ieinteresētajām personām par savu piedalīšanos objekta apskatē jāpaziņo iepriekš iepirkuma komisijas loceklei Anitai Bringulei, piezvanot pa tālruni 64607177, vai nosūtot paziņojumu uz e-pastu: anita.bringule@rdc.lv līdz 2011.gada 28.oktobrim plkst.11-00. 

 2. Prasības pretendentiem
2.1. Atbilstība Publisko iepirkumu likuma prasībām un profesionālās darbības veikšanai.

2.1.1. Uz pretendentu un personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā paredzētie izslēgšanas noteikumi.

2.1.2. Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.

2.1.3. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas Būvkomersantu reģistrā.
2.2. Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli, iespējām veikt būvprojekta un tehniskās dokumentācijas sagatavošanu, autoruzraudzību un būvniecības darbus.
2.2.1. Pretendenta vidējais finanšu apgrozījums iepriekšējos 3 (trijos) gados, tas ir 2008., 2009. un 2010.gadā, vai darbības laikā vismaz divas reizes pārsniedz piedāvāto līgumcenu. 
2.2.2. Pretendentam (personu grupas dalībniekam, kas veiks būvprojekta izstrādi) iepriekšējos    3 (trijos) gados, tas ir 2008., 2009. un 2010.gadā, vai uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi, ir pieredze vismaz 3 (triju) būvprojektu izstrādē sabiedriski nozīmīgu ēku būvniecībai vai rekonstrukcijai, kas atbilst zema enerģijas patēriņa ēkas prasībām, kur energopatēriņa rādītājs apkurei netika noteikts augstāks kā 20 kWh/m2 gadā, un kur būvprojektēšanas darbi veikti kvalitatīvi un līgumos noteiktajos termiņos.

2.2.3. Pretendentam iepriekšējos 5 (piecos) gados, tas ir 2006.-2010. gadā, vai uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi, ir pieredze vismaz 3 (triju) sabiedriski nozīmīgu ēku, kas atbilst zema enerģijas patēriņa ēkas prasībām, būvniecībā vai rekonstrukcijā, kuras ir nodotas ekspluatācijā  un kur būvdarbi veikti kvalitatīvi un līgumā noteiktajā termiņā.
2.3. Prasības pretendenta piedāvātajiem speciālistiem.
2.3.1. Atbildīgajam būvprojektētājam:

2.3.1.1. ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ēku konstrukciju projektēšanā; 
2.3.1.2. ir iepriekšējā pieredze vismaz 3 (triju) sabiedriski nozīmīgu ēku projektēšanā un vismaz vienai no tām jāatbilst zema enerģijas patēriņa ēkas prasībām, kur energopatēriņa rādītājs apkurei netika noteikts augstāks kā 20 kWh/m2 gadā.

2.3.2. Apkures un ventilācijas sistēmu projektētājam:
2.3.2.1. ir spēkā esošs sertifikāts siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektēšanā;

2.3.2.2. ir iepriekšējā pieredze vismaz 3 (triju) sabiedriski nozīmīgu ēku apkures un ventilācijas sistēmu projektēšanā.

2.3.3. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektētājam: 

2.3.3.1. ir spēkā esošs sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanā;

2.3.3.2. ir iepriekšējā pieredze vismaz 3 (triju) sabiedriski nozīmīgu ēku ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanā.

2.3.4. Elektroietaišu projektētājam:

2.3.4.1. ir spēkā esošs sertifikāts elektroietaišu projektēšanā;

2.3.4.2. ir iepriekšējā pieredze vismaz 3 (triju) sabiedriski nozīmīgu ēku elektroietaišu projektēšanā.

2.3.5. Būvdarbu vadītājam:

2.3.5.1. ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā; 
2.3.5.2. ir Passive House Latvija vai ekvivalents sertifikāts „Zema energopatēriņa ēku būvniecība” par vismaz 24 stundu mācību kursa noklausīšanos;
2.3.5.3. ir iepriekšējā pieredze vismaz 3 (triju) sabiedriski nozīmīgu ēku būvdarbu vadīšanā, kuras ir nodotas ekspluatācijā un kur būvdarbi veikti kvalitatīvi un līgumā noteiktajā termiņā.
2.3.6. Pasīvo māju konsultantam ir Passivhaus Institut vai ekvivalents sertifikāts „Pasīvo māju konsultants”.

2.3.7. Termogrāfijas un standartizētā blīvējuma pārbaužu speciālistam:
2.3.7.1. ir spēkā esošs sertifikāts ēku, projektējamu jaunbūvju un rekonstruējamu ēku energoefektivitātes novērtēšanai un ēkas energoefektivitātes sertifikāta vai pagaidu sertifikāta izsniegšanai; 

2.3.7.2. ir pieredze vismaz 3 (triju) sabiedriski nozīmīgu ēku termogrāfijas veikšanā.
2.4. Par sabiedriski nozīmīgu ēku šī nolikuma izpratnē  ir uzskatāma publiskā ēka, kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā simt cilvēkiem, ražošanas vai noliktavas ēka, kuras kopējā platība ir lielāka par 1000 m2, kā arī pašvaldības vietējos apbūves noteikumos papildus noteikta sabiedriski nozīmīga ēka attiecīgajā teritorijā.
2.5. Piedāvājumi, kuru iesniedzēji neatbilst 2.1.punktā noteiktajam prasībām vai neatbilst 2.2. un 2.3.punktā norādītajām pretendentu atlases prasībām, tiek noraidīti un turpmāk netiek vērtēti.

3. Iesniedzamie dokumenti
3.1. Pretendentu atlases dokumenti.

3.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai konkursā (1.pielikums) un informācija par pretendentu (2.pielikums). Pieteikumu paraksta ar paraksta tiesībām apveltītā vai pilnvarotā persona. Ja piedāvājumu kā pretendents iesniedz personu grupa, tad pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā, un pieteikumā norāda personu, kura pārstāv personu grupu konkursā, kā arī katras personas atbildības apjomu. Jā pieteikumu paraksta pilnvarotā persona, tam pievieno pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju.
3.1.2. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izsniegta pretendenta reģistrācijas apliecības apliecināta kopija. 
3.1.3. Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas Būvkomersantu reģistra pretendentam izsniegtās reģistrācijas apliecības apliecināta kopija.

3.1.4. Izziņa par pretendenta vidējo finanšu apgrozījumu 2008., 2009. un 2010.gadā vai darbības laikā. (Vidējo finanšu apgrozījumu aprēķina sasummējot iepriekš minēto gadu apgrozījumu bez PVN un summu dalot ar 3, vai sasummējot apgrozījumu visā darbības laikā (ja darbības laiks ir mazāks par 3 gadiem) un summu dalot ar attiecīgo skaitli). 
3.1.5. Informācija par pretendenta pieredzi sabiedriski nozīmīgu ēku projektēšanā – Pretendenta sagatavoto un realizēto būvprojektu saraksts (4.pielikums), atbilstoši nolikuma 2.2.2.punktā noteiktajām prasībām, kā arī vismaz 3 (triju) pasūtītāju atsauksmes;

3.1.6. Informācija par pretendenta pieredzi sabiedriski nozīmīgu ēku būvniecībā – Būvdarbu saraksts (5.pielikums), atbilstoši nolikuma 2.2.3.apakšpunktā noteiktajām prasībām, kā arī vismaz 3 (triju) pasūtītāju atsauksmes.

3.1.7. Speciālistu (nolikuma 2.3.1.–2.3.4. un 2.3.6.apakšpunkts), kas veiks būvprojekta un tehniskās dokumentācijas sagatavošanu, konsultēšanu, saraksts, norādot katra speciālista kvalifikāciju un pieredzi, pievienojot kvalifikāciju pierādošo dokumentu kopijas. 

3.1.8. Būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta ēku būvdarbu vadīšanā apliecināta kopija un sertifikāta kopija par vismaz 24 stundu mācību kursa noklausīšanos „Zema energopatēriņa ēku būvniecība”, ka arī kvalifikācijas un pieredzes apraksts (CV atbilstoši 6.pielikumam) un apliecinājums, ka būvdarbu vadītājs veiks darbu projekta Nr. KPFI 10/75 “Tiskādu speciālās internātpamatskolas rekonstrukcija, kas atbilst zema enerģijas patēriņa ēkās prasībām” ietvaros (konkrēti norādot objektu un būvdarbu veidu). 

3.1.9. Termogrāfijas un standartizētā blīvējuma pārbaužu speciālista kvalifikāciju un pieredzi pierādošo dokumentu kopijas.  
3.1.10. Ja pretendents paredz piesaistīt darbuzņēmējus (apakšuzņēmējus) – informācija par konkrētajiem apakšuzņēmējiem un tiem nododamo darbu saraksts un apjoms. Apakšuzņēmēji iesniedz rakstisku apliecinājumu par gatavību piedalīties konkrēto darbu veikšanā, norādot kontaktpersonu, kā arī dokumentu apliecinātās kopijas, kas pierāda apakšuzņēmēju atbilstību šajā Nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām.

3.1.11. Nolikuma 3.1.2.–3.1.6.apakšpunktos minētie dokumenti jāiesniedz visiem personu grupas dalībniekiem, ja pretendents ir personu grupa. Nolikuma 3.1.2., 3.1.3., 3.1.5. un 3.1.6.apakšpunktā minētie dokumenti jāiesniedz arī pretendenta piedāvājumā minētajiem darbuzņēmējiem (apakšuzņēmējiem), ja ir paredzēts tādus piesaistīt. 

3.1.12. Pretendents, kuram atbilstoši šī nolikuma prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 10 (desmit) darbdienu laikā no paziņojuma saņemšanas par atklāta konkursa rezultātiem, papildu iesniedz sekojošus dokumentus:

·  kompetentas institūcijas ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas izdotu izziņu, kas apliecina, ka pretendentam un personām, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā;

· izziņu, kuru ne  agrāk  kā  vienu  mēnesi  pirms  iesniegšanas izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā un kura apliecina, ka pretendentam un personām, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem pretendentiem un personām, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, Valsts ieņēmumu dienests šajā izziņā iekļauj arī informāciju par attiecīgās personas darba ņēmēju mēneša vidējiem darba ienākumiem pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai vai attiecīgās personas, kas ir fiziskā persona, kura nenodarbina citas personas un ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, vienas divpadsmitās daļas no deklarētā apliekamā ienākuma no saimnieciskās darbības apmēru un norāda nozari, kurā šī persona klasificēta atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim.

3.2. Tehniskais piedāvājums.

3.2.1.Tehniskajam piedāvājumam jāatbilst Projektēšanas uzdevumam (2.pielikums) un Videi draudzīgas (zaļās) būvniecības pamatprincipiem.
3.2.2. Līguma izpildes laikā pretendents spēj nodrošināt pasākumus vides aizsardzības prasību nodrošināšanai saskaņā ar šī nolikuma 8.pielikumu.
3.2.3. Tehniskajā piedāvājumā iekļauj:

· darbu organizēšanas un veicamo darbu aprakstu (7.pielikums);

· izvērstu darbu izpildes grafiku (pa mēnešiem) un finanšu plūsmas grafiku (pa mēnešiem), tajā skaitā ar atsevišķām pozīcijām jāuzrāda būvprojekta un tehniskās dokumentācijas sagatavošana, autoruzraudzības veikšana, būvniecības darbu izpilde un ēkas norobežojošo konstrukciju  pārbaude (gaiscaurlaidības tests, termofotografēšana); 

· apliecinājumu par piedāvāto būvdarbu garantijas termiņu, kas nedrīkst būt mazāks par diviem gadiem, kā arī par garantijas laikā veicamo darbu;

· ja pretendents garantijas laiku dod lielāku par 3 (trijiem) gadiem, tad viņam papildus jāiesniedz kredītiestādes vai apdrošināšanas kompānijas garantijas vēstule, ka gadījuma, ja ar konkrēto pretendentu tiks noslēgts līgums par šī iepirkuma priekšmetu, pirms būvdarbu uzsākšanas tiks noslēgts līgums par piedāvātā garantijas laika nodrošinājumu 5% (piecu procentu) apmērā no kopējās piedāvājuma summas (ieskaitot PVN), kuram jābūt spēkā visu piedāvāto garantijas laiku; piedāvātā garantijas laika nodrošinājums paredzēts, lai novērstu garantijas laikā radušos bojājumus un defektus (izņemot dabisko nolietojumu), ja pats būvuzņēmējs šos bojājumus un defektus nenovērš līgumā paredzētajā laikā vai arī kādu citu apstākļu dēļ to nespēj veikt (būvuzņēmēja maksātnespēja, bankrots, likvidācija);

· apliecinājumu, ka pretendentam ir noslēgts līgums par celtniecības procesā radušos atkritumu savākšanu, pārkraušanu, šķirošanu, uzglabāšanu tam paredzētā laukumā, pievienojot šī līguma kopiju;
· pretendentam piederošās vai pieejamās tehnikas un ražošanas iekārtu aprakstu, iekārtu reģistrācijas dokumentus un atbilstošus dokumentus par iekārtu tehnisko stāvokli;
·  apdrošināšanas kompānijas garantijas vēstuli, ka gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirts iepirkuma līgums, pirms darbu uzsākšanas starp apdrošināšanas kompāniju un pretendentu tiks noslēgts līgums par pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. Pēc līguma noslēgšanas, bet pirms darbu uzsākšanas pretendents iesniedz apdrošināšanas polisi attiecībā uz konkrēto objektu vai “Būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises visiem objektiem” kopiju (saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā.”). 

3.2.4. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu tehniskā piedāvājuma variantu.
3.3. Finanšu piedāvājums. 

3.3.1. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši nolikuma 8.pielikumam, norādot kopējo cenu, par kādu tiks veikta darba izpilde. Finanšu piedāvājumā cenu norāda latos bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), atsevišķi norāda PVN (22%) summu un cenu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

3.3.2. Finanšu piedāvājumā pretendentam ir jāparedz visu pakalpojumu un darbu izmaksas, materiālu vērtība, transportēšanas, instrumentu un mehānismu izmantošanas izdevumi, būvgružu izvākšanas un transportēšanas izdevumi, virsizdevumi, peļņa un nodokļi. 

4. Pretendentu atlase, piedāvājumu izskatīšana, vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritēriji

4.1. Iepirkuma komisija veic iesniegto piedāvājumu noformējuma pārbaudi, tehnisko un finanšu piedāvājumu pārbaudi, vērtējot piedāvājumu atbilstību nolikumā un tā pielikumos noteiktajām prasībām. 

4.2.  No piedāvājumiem, kas atbilst šī nolikuma 1.6.punktā noteiktajām noformēšanas prasībām un projektēšanas uzdevumam, kurus iesnieguši šī nolikuma 2.punktā izvirzītajām prasībām atbilstošie pretendenti, iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu un pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu.

4.3.  Gadījumā, ja iepirkuma procedūrā tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbilst nolikuma prasībām, Pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, var tikt atzīts par atklāta konkursa uzvarētāju.

4.4.  Ja iepirkuma procedūrā nav iesniegti piedāvājumi vai ja iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, vai pretendenti neatbilst izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkuma procedūru. Šajā gadījumā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62.panta pirmās daļas 1.punktu vai 63.panta pirmās daļas 1.punktu ir piemērojama sarunu procedūra. 
5. Iepirkuma līguma noslēgšanas kārtība

5.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, saskaņā ar šī nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu (10.pielikums).
5.2. Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā dienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojā nav Iepirkumu likuma 83.pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem. Nogaidīšanas termiņš ir 10 (desmit) dienas pēc dienas, kad visiem pretendentiem pa faksu nosūtīta informācija par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu, un papildus viena darbdiena. 
5.3. Iepirkuma līgumu var slēgt, neievērojot nogaidīšanas termiņu, ja vienīgajam pretendentam ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības un nav pretendentu, kas būtu tiesīgi iesniegt iesniegumu Publisko iepirkumu likuma 83.pantā noteiktajā kārtībā.

5.4. Pasūtītājs 3 (triju) darbdienu laikā vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu.

5.5. Paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem pasūtītājs iesniedz publicēšanai Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (triju) darbdienu laikā pēc pretendentu informēšanas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 32.panta otro daļu.
6. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi
6.1.    Iepirkuma komisijai ir tiesības:

6.1.1. pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu salīdzinā​šanai un vērtēšanai, kā arī lūgt, lai pretendents vai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti komisijai;
6.1.2. labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā, informējot par to            pretendentu;
6.1.3. pieaicināt ekspertus pretendentu piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā;
6.1.4.
izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju;
6.1.5. pieņemt lēmumu izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu pretendentu, ja nav iesniegti  piedāvājumi vai ja iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām vai pretendenti neatbilst izvirzītajām kvalifikācijas prasībām; 

6.1.6. jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums (piemēram, visu pretendentu piedāvātā cena pārsniedz paredzēto finansējumu), nosūtot paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem pretendentiem. Paziņojumā norādāmi apstākļi, kas bija par iemeslu iepirkuma procedūras pārtraukšanai. Šajā gadījumā iepirkuma procedūra nav atsākama.
6.2.   Iepirkuma komisijai ir pienākums:

6.2.1. nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu;
6.2.2. nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;
6.2.3. pēc ieinteresēto pretendentu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par nolikumu;
6.2.4. vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo nolikumu, izvēloties piedāvājumu, vai arī pieņemt lēmumu par atklāta konkursa izbeigšanu vai pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

7. Pretendenta tiesības un pienākumi
7.1.    Pretendentam ir tiesības:

7.1.1. apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu;
7.1.2. pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu;
7.1.3. piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē;
7.1.4. iesniegt iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem Publisko iepirkumu likuma    83.pantā noteiktajā kārtībā un termiņā;
7.1.5. piedāvājuma sagatavošanai saņemt nepieciešamo dokumentāciju.

7.2. Pretendentam ir pienākums:

7.2.1. sagatavot piedāvājumu atbilstoši šī nolikuma prasībām;
7.2.2. sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu; 

7.2.3. sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai;
7.2.4. segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu;
7.2.5. pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma 10 (desmit) darbdienu laikā papildu jāiesniedz:

7.2.5.1.ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas izsniegtā kompetentas institūcijas izziņa, kas apliecina, ka pretendentam un personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā;

7.2.5.2. izziņa, kuru ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā un kura apliecina, ka pretendentam un personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus; attiecībā uz Latvijā reģistrētiem pretendentiem un personām, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, Valsts ieņēmumu dienests šajā izziņā iekļauj arī informāciju par attiecīgās personas darba ņēmēju mēneša vidējiem darba ienākumiem pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai vai attiecīgās personas, kas ir fiziskā persona, kura nenodarbina citas personas un ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, vienas divpadsmitās daļas no deklarētā apliekamā ienākuma no saimnieciskās darbības apmēru un norāda nozari, kurā šī persona klasificēta atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs                                                                            A.Skrebinskis

1.pielikums 
PRETENDENTA PIETEIKUMS
par piedalīšanos atklātā konkursā „Būvprojekta un tehniskās dokumentācijas sagatavošana, autoruzraudzības veikšana un būvniecības darbi – Tiskādu speciālās internātpamatskolas rekonstrukcija, kas atbilst zema enerģijas patēriņa ēkas prasībām”

(identifikācijas Nr. RNP 2011/43)

________________________ Nr. _____________                                                    

                (datums)

Rēzeknes novada pašvaldībai
     Iepazinies ar iepirkuma procedūras noteikumiem, es, apakšā parakstījies, būdams attiecīgi pilnvarots <pretendenta – juridiskās personas nosaukums> vārdā iesniegt piedāvājumu atklātā konkursā „Būvprojekta un tehniskās dokumentācijas sagatavošana, autoruzraudzības veikšana un būvniecības darbi – Tiskādu speciālās internātpamatskolas rekonstrukcija, kas atbilst zema enerģijas patēriņa ēkas prasībām”, saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma prasībām un piekrītot visiem iepirkuma procedūras noteikumiem, piedāvāju veikt:

· Tiskādu speciālās internātpamatskolas rekonstrukcijas, kas atbilst zema enerģijas patēriņa ēkas prasībām, būvprojekta un tehniskās dokumentācijas sagatavošanu, saskaņā ar projektēšanas uzdevumu, atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus; 

· autoruzraudzību; 

· būvniecības darbus atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem, kas atbilst zema enerģijas patēriņa prasībām, izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus un ievērojot videi draudzīgas (zaļās) būvniecības pamatprincipus. 

· ēkas norobežojošo konstrukciju pārbaudi – gaiscaurlaidības tests, termofotografēšana
par kopējo summu Ls <summa cipariem> (<summa vārdiem>).

     Ja <pretendenta – juridiskās personas nosaukums> piedāvājums tiks izvēlēts, apņemos noteiktajā laikā parakstīt līgumu, veikt līgumā paredzētus darbus un sniegt pakalpojumus, saskaņā ar projektēšanas uzdevumu un Piedāvājumu Līguma projektā noteiktajā termiņā. 

     Ar šo apstiprinu, ka piedāvājums ir spēkā 90 (deviņdesmit) dienas no atklāta konkursa nolikumā noteiktās piedāvājumu atvēršanas dienas. 
    Ar šo apliecinu, ka uz <pretendenta – juridiskās personas nosaukums> neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā paredzētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.

    Apliecinu, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas un precīzas, un, ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties šajā iepirkuma procedūrā un pildīt nolikumā norādītās prasības.

     Iesniedzot piedāvājumu, apliecinu, ka pretendenta tiesības un pienākumi ir skaidri un saprotami; atklāta konkursa noteikumi ir zināmi, atzīstami par pareiziem un atbilstošiem, līdz ar ko pretenzijas par tiem netiks celtas; atklāta konkursa nolikumā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai ir skaidras un saprotamas, kā arī skaidrs un saprotams līguma priekšmets, līdz ar ko atzīstams, ka iepirkuma komisija ir nodrošinājusi pretendentam iespēju sagatavot un iesniegt piedāvājumu.
     Ar šo  iesniedzu  _________________________ piedāvājumu, kas sastāv no šī pieteikuma un tam pievienotajiem atklāta konkursa nolikuma 1.6.1.punktā norādītajiem dokumentiem. 

	Pretendenta nosaukums:
	

	Pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	


2.pielikums
Informācija par pretendentu

	Uzņēmuma nosaukums


	

	Dibināšanas datums


	

	Reģistrācijas numurs 


	

	Juridiskā adrese


	

	Faktiskā adrese


	

	Darbības virzieni


	

	Bankas rekvizīti


	

	Telefons


	

	Fakss


	

	e-pasts


	


	Pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds: __________________________________________

	Pilnvarotās personas paraksts: ________________________________________

	z.v.


3.pielikums

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

1. Būvprojekta izstrāde un Tiskādu speciālās internātpamatskolas kopmītnes korpusa un ēdināšanas bloka rekonstrukcijas darbu veikšana atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem, izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus, ievērojot zaļā iepirkuma prasības Rēzeknes novada Silmalas pagasta Vecružinas ciemā Tiskādu speciālās internātpamatskolas ēku kompleksā projekta Nr. KPFI – 10/75 „Tiskādu speciālās internātpamatskolas rekonstrukcija, kas atbilst zema enerģijas patēriņa ēkas prasībām” ietvaros.
2. Tiskādu speciālās internātpamatskolas ēku parametri:

	 Nr.

p.k.
	 Ēkas parametri
	 Raksturlielumi

	 1.
	 Ēkas nosaukums
	  Skolas kopmītne

	 1.1.
	 Adrese un kadastra numurs
	Ezera 23, Vecružina, Silmalas pagasts,   Rēzeknes novads, LV 4636

kad. Nr. 7888-004-0204-001

	 1.2.
	 Ēkas funkcija
	izglītības iestādes dienesta   viesnīca

	 1.3.
	 Nodošanas gads ekspluatācijā
	  1960.g.

	 1.4.
	 Stāvu skaits, t.sk. pagrabs
	 3 stāvi

	 1.5.
	 Kopējā apsildāmā platība
	 2181,7 m2


3. Būvprojekta un tehniskās dokumentācijas izstrāde veicama atbilstoši Plānošanas un arhitektūras uzdevumā ietvertajiem nosacījumiem:
3.1.
veikt tehniskā projekta sekojošu daļu izstrādi: vispārīgā daļa, ģenerālais plāns, arhitektūras daļa, būvkonstrukcijas, AVK, elektroapgāde, ŪK, zibens aizsardzība, PHPP aprēķins, ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikāts, sertificēta pasīvo māju konsultanta atzinums, būvdarbu apjomu saraksts un izmaksu aprēķins atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”;

3.2. būvniecības tehnisko projektu noformēt atbilstoši būvnormatīvam LBN 202-01    „Būvprojekta saturs un noformēšana”;

3.3. 
izņemt tehniskos noteikumus Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļā.

4.
Pasūtītājam nododamo projekta eksemplāru skaits – 5 (pieci) eksemplāri un elektroniskā versija.

5.
Tehniskajā projektā jāietver sekojošu tehnoloģisko iekārtu piegāde un uzstādīšana: 

	Nr. p.k.
	Iekārtas 
	Skaits
	Svarīgākie tehniskie rādītāji

	1.


	Ventilācijas sistēmas ar rekuperāciju (ventilācijas  -rekuperācijas iekārta „Paul” vai analogs)
	precizēt projektēšanas gaitā
	Sistēmai paredzēt pieplūdes gaisa bagātināšanu ar aerjoniem

	2.
	Pasīvā zibensaizsardzības sistēma
	vienai ēkai


	


6. Pretendentam jāveic tehniskajā projektā iekļauto iekārtu iegāde, piegāde, uzstādīšana un ar to saistītie būvdarbi (t.sk. ventilācijas sistēmas ar rekuperāciju apkalpojošo speciālistu apmācība).

7. Pretendentam ir jāveic ēkas norobežojošo konstrukciju pārbaude būvniecības stadijā, (gaiscaurlaidības tests, termofotografēšana – gan pirms projektēšanas uzsākšanas, gan pabeidzot rekonstrukcijas darbus).

8. Pretendentam projektēšanas stadijā ir jānoformē – „Ēkas energoefektivitātes  pagaidu sertifikāts”, pēc būves nodošanas ekspluatācijā – „Ēkas energoefektivitātes pase”.
9. Pretendentam Tiskādu speciālās internātpamatskolas ēkā jāveic:

	1.
	Fasādes un gala sienu siltināšana

	400 mm biezu celulozes bāzes materiālu vai alternatīvu + vēja izolācija. (siltumvadības koeficients λ ≤ 0.04).

	2.
	Ēkas cokola siltināšana 
	Vertikālo siltumizolāciju ar  400 mm biezu ekstrudēto putupolistirolu vai alternatīvu. Siltinājums zem cokola apmales, hidroizolācija zem betona apmalēm, piemājas lietus notekūdeņu drenāžas izbūve.

	3.
	Jumta pārseguma siltināšana  
	Ar 500 mm biezu celulozes bāzes materiālu vai alternatīvu (siltumvadības koeficients λ ≤ 0.04)+ Fibrolīta slānis 50 mm. Ieskaitot visas karnīzes nobeiguma koka detaļas un skārda lāsmeņus.

	4.
	Logu iebūve siltinājuma zonā
	trīskāršo stikla pakešu logi ar vidējo siltuma caurlaidības koeficientu U=0,8 W/m2K (ieskaitot rāmi, aprēķina vērtība 0,77 W/m2K ).

	5.
	Ieejas nojumes un sliekšņa demontāža, jauna vējtvera un sliekšņa piebūve 
	Aukstuma tiltu novēršana

	6.
	Ārdurvju iebūve siltinājuma zonā 
	PVC tipa ar U ≤ 0.8 (W/(m2 K).

	7.
	Ventilācijas sistēmas ar rekuperāciju izbūve 
	75% lietderības koeficients, ar pieplūdes gaisa bagātināšanu ar aerojoniem

	8.
	Noēnojuma samazināšana
	Plānots nozāģēt dažas priedes no pirmās rindas gar ēku  pie ceļa

	9.
	Pirmā stāva grīdas siltināšana atsevišķās vietās pēc vajadzības
	350 mm biezu putu polistirola EPS 200 slāni vai alternatīvo (siltumvadības koeficients λ ≤ 0.037).


10. Pretendentam tāmē ir jāparedz visas tās izmaksas, kas ir norādītas tāmēs un arī tās izmaksas, kuras nav iekļautas tāmē, ja pretendents redz, ka tās ir vajadzīgas darbu pilnīgai pabeigšanai.

11. Tehniskā projekta būvekspertīzi pasūtīs un apmaksās pasūtītājs.
12. Projekta īstenošanas rezultātā ir jāsasniedz:

· vidējais svērtais siltumenerģijas patēriņš ēkām, kurās veiktas Projekta aktivitātes, nepārsniedz 15 kWh/m2 gadā;

· kopējā Projekta oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma attiecība pret Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējumu Projektam nav mazāka par 0,269 kgCO2/Ls gadā;

· oglekļa dioksīda emisijas samazinājums nav mazāks par 123,6837 t CO2 gadā.

Būvvaldes vadītājs                                                                                                       A.Skrebinskis
 4.pielikums
Pretendenta sagatavoto un realizēto būvprojektu saraksts (2008., 2009., 2010.gadā)*
	Nr. 

p.k.
	Projekta nosaukums
	Projekta summa – 
kopējās būvniecības izmaksas (LVL)
	Pasūtītājs un kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis
	Projekta izstrādāšanas laiks (no….līdz…)
	Projekta realizēšanas laiks (no…līdz…)
	Vai tika paredzēta

atbilstība zema 
enerģijas patēriņa
ēkas prasībām 
(jā / nē)
	Vai tika paredzēts
izmantot videi draudzīgus
būvmateriālus un
izstrādājumus (jā / nē) 


	Atbilstība energoefektivitātes standartiem 
(jā / nē)


	1.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	
	

	<…>
	
	
	
	
	
	
	
	

	<…>
	
	
	
	
	
	
	
	


*Pretendents sagatavoto un realizēto būvprojektu sarakstā iekļauj projektus, kas nodrošina nolikuma prasību izpildi.

Pielikumā: Par būvprojektiem, kas iekļauti sarakstā, pretendents iesniedz pozitīvas atsauksmes.  
	Pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds: _________________________________________

	Pilnvarotās personas paraksts: ________________________________________________

	z.v.


5.pielikums 
BŪVDARBU SARAKSTS* 

 (2006., 2007., 2008., 2009., 2010.gadā)

	Nr. p.k.
	Objekta nosaukums, būves  veids 
	Objekta

adrese
	Izpildītie darbi un kopējās būvniecības izmaksas (LVL)
	Pasūtītājs un kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis 
	Darbu izpildes  laiks (no….līdz…)

	Atbilstība zema 
enerģijas patēriņa
ēkas prasībām 
(jā / nē)
	Atbilstība energoefektivitātes standartiem 
(jā / nē)

	Vai tika izmantoti videi draudzīgi

būvmateriāli un
izstrādājumi

(jā / nē) 
	Videi draudzīgas (zaļās) būvniecības
pamatprincipu ievērošana

(jā / nē) 



	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	<…>
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* Pretendents būvdarbu sarakstā iekļauj līdzīgus objektus, atbilstoši nolikuma prasībām.

Pielikumā: Būvdarbu sarakstam pretendents pievieno pozitīvas atsauksmes no pasūtītājiem par vismaz divu lielāko pabeigto objektu būvdarbu kvalitāti.
	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: _________________________________________

	Pilnvarotās personas paraksts: ________________________________________________

	z.v.


6.pielikums
Būvdarbu vadītāja

kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts (CV)

1. Uzvārds:

2. Vārds:

3. Izglītība:
	Izglītības iestāde, mācību laiks (no ...līdz…)
	Iegūtais(-ie) grāds(-i) vai kvalifikācija (-as)

	
	

	
	


4. Valodu prasme: Uzrādīt valodas prasmes līmeni  (skaitliskais vērtējums no 1 – teicami, līdz 5- pamatzināšanas)
	Valoda
	Lasot
	Runājot
	Rakstot

	
	
	
	

	
	
	
	


5. Dalība profesionālās organizācijās:

6. Citas prasmes: 

7. Pašreizējais amats:

8. Uzņēmumā nostrādātie gadi: 

9. Galvenā kvalifikācija:
10. Darba pieredze:   
	Laiks (no…līdz…)
	Uzņēmums
	Amats

	
	
	

	
	
	


      11. Pieredze būvdarbu vadīšanā līdzīgas nozīmes objektos iepriekšējo triju gadu laikā (2008., 2009., 2010.gads):

	Darba izpildes laiks (no…līdz…)
	Objekta nosaukums un būves veids
	Būvdarbu pasūtītājs
	Būvdarbu kopējais apjoms

(LVL)
	Īss veikto darbu apraksts

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Personas amats, 
	

	vārds, uzvārds:
	

	
	

	Personas paraksts:
	


7.pielikums

BŪVDARBU ORGANIZĒŠANAS APRAKSTS*
     *Saskaņā ar Vispārīgiem būvnoteikumiem, ir jāievēro vides aizsardzības nosacījumi (5.8.nodaļas 172.punkts). Būvdarbi organizējami un veicami tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Būvdarbi organizējami, ievērojot videi draudzīgas (zaļās) būvniecības pamatprincipus: 

· ilgtspējīgas dzīves vides attīstīšana;

· samazināts enerģijas patēriņš;

· samazināts ūdens patēriņš;

· videi un veselībai draudzīgu materiālu izvēle;

· atjaunojamu resursu izmantošana;

· paaugstināta ēku iekšējās vides kvalitāte;

· novatoriski risinājumi būvniecībā.

	Kritērijs
	Apraksts

	Enerģijas patēriņš
	

	Energoefektīvu iekārtu izmantošana būvniecības procesā.
	<… … …>

	Būvniecības un apdares materiālu pielietojums
	

	Videi draudzīgu būvmateriālu izmantošana.  (Norādīt izslēdzamos un kaitīgos materiālus).
 Pretendentiem jāapliecina, ka izslēdzamie un kaitīgie materiāli  netiks izmantotas būvniecībā, kā arī  koksne un kokmateriāli, kuri iegūti ignorējot vides prasības, un no avotiem bez ilgtspējīgas atjaunošanās iespējām. 
	<... ... ...>

	Gaistošo organisko savienojumu emisijas samazināšanas pasākumi.

Pretendentam ir jāapliecina, ka pielietojamiem materiāliem tiks ievēroti gaistošo organisko savienojumu emisiju robežsliekšņi saskaņā ar 03.04.2007. MK noteikumiem Nr.231 „Noteikumi par gaistošo organisko savienojumu emisijas ierobežošanu no noteiktiem produktiem”. Jāpielieto krāsa uz ūdens bāzes, nedrīkst izmantot krāsas ar šķīdinātājiem (gaistošie organiskie savienojumi).
	

	Pārraudzības un kontroles pasākumi.
	<... ... ...>

	Ūdens resursu lietošana
	

	Efektīva ūdens resursu izmantošana būvdarbu laikā.
	<... ... ...>

	Piesārņojuma kontrole. 
	

	Trokšņu un putekļu mazināšanas pasākumi būvdarbu laikā. Trokšņu līmenis objektā (nevar pārsniegt 25 dB).

Pēc iespējas zemāka trokšņu līmeņa nodrošināšana objektos, netraucējot apkārtējiem.
	<... ... ...>

	Putekļu ierobežošana.
	<... ... ...>

	Transports
	

	Būvniecības materiālu transportēšanas nosacījumi.

Videi draudzīgi būvniecības materiālu transportēšanas nosacījumi ( t.i. vismaz EURO3 standarta automašīnas)
	<... ... ...>

	Atkritumu samazināšana un apsaimniekošana
	

	Būvniecības atkritumu pārvaldība (Līgums par būvniecības atkritumu šķirošanu, savākšanu, nodošanu). 
	<... ... ...>

	Ēkas un būvdarbu pārvaldība 
	

	Būvuzņēmuma darbinieku apmācība par energoefektivitāti.
	<... ... ...>

	Būvniecības termiņu optimizācija, t.sk. darbu saskaņošana ar izglītības iestādes darbinieku uzturēšanos ēkā un termiņu atbilstība klimatiskajiem apstākļiem ietekmes uz vidi samazināšanai.
	<... ... ...>


<Pretendenta nosaukums>

Pilnvarotā persona: ____________________________________________________

                                          (amats, vārds, uzvārds)

Paraksts _________________________________________
Zīmogs

Datums ______________
8.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

atklātā konkursā „Būvprojekta un tehniskās dokumentācijas sagatavošana, autoruzraudzības veikšana un būvniecības darbi - Tiskādu speciālās internātpamatskolas rekonstrukcija, kas atbilst zema enerģijas patēriņa ēkas prasībām”  
                       (identifikācijas Nr. RNP  2011/43)
	Pretendenta nosaukums
	Rekvizīti

	
	


Iesniedzēja kontaktpersona

	Vārds, uzvārds
	

	tālr./fax
	

	e- pasta adrese
	


______________________________ piedāvā izpildīt atklāta konkursa nolikumā paredzētos darbus iepirkuma procedūras dokumentos norādītajā kārtībā par sekojošu cenu:

	Nr. p.k.
	
	Cena (latos)

bez PVN (summa norādāma arī vārdiem)
	Cena (latos)

ar PVN (summa norādāma arī vārdiem)

	1.
	Būvprojekta un tehniskās dokumentācijas sagatavošana
	
	

	2.
	Autoruzraudzība
	
	

	3.
	Būvniecības darbi
	
	

	4.
	Ēkas norobežojošo konstrukciju pārbaude
	
	

	              Kopējā piedāvājuma cena
	
	


	Darba izpildes termiņš
	<nepārsniedzot nolikuma 1.4.punktā paredzēto>


Piedāvājuma derīguma termiņš. Šis piedāvājums ir spēkā 90 (deviņdesmit) dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas.
	Amats, vārds, uzvārds 

	

	Paraksts, zīmoga nospiedums
	

	Datums
	


9.pielikums

PROJEKTS
Līgums  Nr. ______                                            

Rēzeknē                                                                                2011.gada ______________________

Rēzeknes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009112679, domes priekšsēdētāja Monvīda Švarca personā, kurš rīkojas uz Nolikuma pamata, turpmāk šī līguma tekstā saukta Pasūtītājs, no vienas puses, un <izraudzītā pretendenta nosaukums>, reģistrācijas Nr.<reģistrācijas numurs>, <ar paraksta tiesībām apveltītās vai pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds> personā, kura rīkojas uz  <dokumenta nosaukums, kurā noteiktas pilnvaras> pamata, turpmāk šī līguma tekstā saukta Izpildītājs, no otras puses, abas kopā un katra atsevišķi šī līguma tekstā sauktas arī Puses vai Puse, pamatojoties uz projekta Nr. KPFI 10/75 “Tiskādu speciālās internātpamatskolas rekonstrukcija, kas atbilst zema enerģijas patēriņa ēkās prasībām” ietvaros veiktās iepirkuma procedūras „Būvprojekta un tehniskās dokumentācijas sagatavošana, autoruzraudzības veikšana un būvniecības darbi – Tiskādu speciālās internātpamatskolas rekonstrukcija, kas atbilst zema enerģijas patēriņa ēkas prasībām” (identifikācijas                     Nr. RNP 2011/43) rezultātiem, noslēdza šo līgumu par sekojošo:
1. Līguma priekšmets.

1.1. Pasūtītājs pasūta, bet Izpildītājs apņemas izpildīt un nodot pasūtīto darbu, turpmāk šī līguma tekstā saukts Darbs, –  Tiskādu speciālās internātpamatskolas rekonstrukcijas, kas atbilst zema enerģijas patēriņa ēkas prasībām, būvprojekta un tehniskās dokumentācijas sagatavošanu, atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus; autoruzraudzības veikšanu; būvniecības darbi izpildi, atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem, kas atbilst zema enerģijas patēriņa prasībām, izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus un ievērojot videi draudzīgas (zaļās) būvniecības pamatprincipus; ēkas norobežojošo konstrukciju pārbaudi (gaiscaurlaidības tests, termofotografēšana) – Rēzeknes novada Silmalas pagasta Vecružinas ciemā Tiskādu speciālajā internātpamatskolā, kas jāveic saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu (šī līguma Pielikums Nr.1), Izpildītāja iesniegto piedāvājumu (šī līguma Pielikums Nr.2) un šī līguma noteikumiem. 

1.1.1. Darba apraksts, raksturojums, kā arī citas prasības, kurām Darbam ir jāatbilst, ir norādīti  Projektēšanas uzdevumā (šī līguma Pielikums Nr.1).

1.1.2. Šajā līgumā un tā pielikumos ar terminu Darbs tiek apzīmētas visas darbības, kuras Izpildītājam jāveic, izpildot šī līguma noteikumus, tajā skaitā tāmju sastādīšana, projekta saskaņošana un citi darbi, kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām ir veicami, sagatavojot būvprojektu, veicot autoruzraudzību, būvdarbus un ēkas norobežojošo konstrukciju pārbaudi.

2. Izpildītāja tiesības un  pienākumi.

2.1. Izpildītājs apņemas pilnā apjomā izpildīt pasūtīto Darbu un nodot to Pasūtītājam:
2.1.1. Būvprojekta un tehniskās dokumentācijas sagatavošanu – līdz 2012.gada 31.martam;
2.1.2. autoruzraudzības veikšanu, būvniecības darbi izpildi un ēkas norobežojošo konstrukciju pārbaudi – līdz 2012.gada 15.oktobrim.

2.2. Izpildītā darba pieņemšanu un atbilstību Pasūtītāja prasībām Puses noformē ar pieņemšanas – nodošanas aktiem, kurus paraksta Pušu pilnvarotas personas.

2.3. Darba izpildes gaitā gadījumā, kad rodas neskaidrības par prasībām, kuras tiek izvirzītas attiecībā uz pasūtīto Darbu, Izpildītājam ir tiesības vērsties pie Pasūtītāja pēc papildu paskaidrojumiem, bet to nevar uzskatīt par iemeslu Darba nodošanas nokavējumam.

2.4. Ja Darba izpildes procesā ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus Izpildītājs, kā pieredzējis un kvalificēts būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt darbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Puses uzskata jebkādu Darbu pārtraukšanu, kas rodas Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc Pasūtītāja norādījuma, kā arī Valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizlieguma.

2.5. Par kvalitatīvu un savlaicīgi izpildīto Darbu Izpildītājam ir tiesības saņemt atlīdzību, saskaņā ar šī līguma noteikumiem.

2.6. Izpildītājs veic Projektēšanas uzdevumā paredzētos projekta saskaņojumus.

2.7. Izpildītājs apņemas veikt darba kvalitātes vadību atbilstoši iesniegtajam iekšējās kvalitātes pārvaldības sistēmas aprakstam.

2.8. Izpildītājs apņemas izpildīt būvdarbus, ievērojot videi draudzīgas (zaļās) būvniecības pamatprincipus, atbilstoši iesniegtajam Vides pārvaldības sistēmas aprakstam.  

3. Pasūtītāja tiesības un  pienākumi.

3.1. Pasūtītāja pienākums ir iepazīstināt Izpildītāju ar prasībām, kuras tiek izvirzītas pasūtītajam Darbam un nodrošināt Izpildītājam brīvu piekļūšanu objektam nepieciešamo apsekošanu veikšanai.

3.2. Pasūtītājs nodod Izpildītājam izstrādāto plānošanas un arhitektūras uzdevumu un citus Darba izpildei nepieciešamos dokumentus. 

3.3. Par kvalitatīvi un savlaicīgi izpildītu Darbu Pasūtītājs apņemas izmaksāt Izpildītājam atlīdzību, saskaņā ar šī līguma noteikumiem.

3.4. Darba izpildes gaitā Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt tā izpildi un, ja nepieciešams, koriģēt Izpildītāja darbību.

3.5. Pasūtītājam ir tiesības nepieņemt Darbu, kas neatbilst viņa prasībām un šī līguma noteikumiem.  

4. Norēķinu kārtība.
4.1. Kopējā līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) sastāda Ls ________, (<summa vārdiem>), PVN (22%) – Ls ________. Kopējā līguma summa ar PVN –                   Ls __________ (<summa vārdiem>), tajā skaitā:

4.1.1. atlīdzība par Būvprojekta un tehniskās dokumentācijas sagatavošanu                              Ls ________(<summa vārdiem>) un PVN – Ls ____________ ;
4.1.2. atlīdzība par autoruzraudzības pakalpojumiem Ls ________(<summa vārdiem>) un PVN – Ls ____________ ;

4.1.3. atlīdzības par izpildītajiem būvniecības darbiem Ls ________(<summa vārdiem>) un PVN – Ls ____________ ;

4.1.4. atlīdzība par ēkas norobežojošo konstrukciju pārbaudi Ls ________(<summa vārdiem>) un PVN – Ls ____________ .

4.2. Maksājumi tiek veikti šādā kārtībā:

4.2.1. priekšapmaksa 20% (divdesmit procentu) apmērā no šī līguma 4.1.1.apakšpunktā paredzētās summas, kas sastāda Ls________ (<summa vārdiem>), tiek veikta pēc šī līguma noslēgšanas 21 (divdesmit vienas) dienas laikā no Izpildītāja rēķina saņemšanas;

4.2.2. starpmaksājumi kopsummā Ls________ (<summa vārdiem>), kas sastāda 60% (sešdesmit procentus) no kopējās līguma summas, tiek veikti pēc ikmēneša izpildītā Darba pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas 21 (divdesmit vienas) dienas laikā no Izpildītāja rēķina saņemšanas;
4.2.3. atlikušais maksājums 20% (divdesmit procentu) apmērā no kopējās līguma summas, kas sastāda Ls________ (<summa vārdiem>), tiek veikts pēc visu līgumā paredzēto darbu pabeigšanas un galīgā Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas 21 (divdesmit vienas) dienas laikā no Izpildītāja rēķina saņemšanas.
5. Pušu atbildība un strīdu risināšanas kārtība.

5.1. Strīdus, kas rodas šī līguma izpildes gaitā, Puses risina pārrunu ceļā.

5.2. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek nodoti izskatīšanai tiesā spēkā esošajos Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

5.3. Puses atlīdzina viena otrai zaudējumus, kas nodarīti sakarā ar līgumsaistību neizpildi vai to nepienācīgu izpildi.

5.4. Ja izpildītais Darbs neatbilst Pasūtītāja prasībām, Pasūtītājs ir tiesīgs samazināt atlīdzības apjomu proporcionāli konstatētajiem Darba trūkumiem. 

5.5. Ja pasūtīto Darbu Izpildītājs nodod ar nokavējumu, Pasūtītājs ir tiesīgs samazināt atlīdzību par 0,5% no kopējās līguma summas par katru Darbu izpildes termiņa kavējuma dienu, bet ne vairāk par 20% (divdesmit procentiem) no līguma summas.

5.6. Ja Pasūtītājs neievēro šī līguma 4.2.punktā noteiktus atlīdzības izmaksāšanas termiņus, Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt nokavējuma procentu samaksu 0,5% apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk par 20% (divdesmit procentiem) no līguma summas.

5.7. Soda sankciju piemērošana neatbrīvo Puses no līgumsaistību izpildes. 

5.8. Citos šajā līgumā neatrunātajos gadījumos Puses atbild par līgumsaistību neizpildi, saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

6. Līguma spēkā stāšanās, grozīšanas, papildināšanas un laušanas kārtība.

6.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

6.2. Līgumu var grozīt vai papildināt, Pusēm vienojoties, kas rakstveidā jānoteic īpašos pielikumos, kas uzskatāmi par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.

6.3. Puses ir tiesīgas vienpusēji lauzt šo līgumu tikai gadījumos, kas ir paredzēti Latvijas Republikas normatīvajos aktos, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz vienu mēnesi iepriekš.

6.4. Puses var lauzt šo līgumu, rakstveidā vienojoties.

7. Nepārvarama vara.

7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju šajā līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja tā ir notikusi nepārvaramas varas apstākļu iestāšanas rezultātā pēc šī līguma parakstīšanas, t.i. posta, nelaimes un citu gadījumu rezultātā, kurus nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst.

7.2. Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanas rakstiski jāinformē par to otra Puse 3 (trīs) darbdienu laikā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanas, ziņojumam pievienojot kompetentas iestādes izziņu par minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.

7.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ šis līgums netiek izpildīts ilgāk par vienu mēnesi, katrai Pusei ir tiesības atkāpties no līguma, par to rakstiski paziņojot otrai Pusei. Šajā gadījumā Pusēm nav tiesību pieprasīt zaudējumu atlīdzību, kas radušies šī līguma laušanas rezultātā.

8. Nobeiguma noteikumi.

8.1. Puses apņemas neizpaust trešajām personām šī līguma izpildes gaitā saņemtās konfidenciālās ziņas, kā arī datus, kas var tikt izmantoti konkurences nolūkos.

8.2. Katra Puse apņemas neveikt nekādas darbības, kuras tieši vai netieši var nodarīt zaudējumus otras Puses interesēm un prestižam. 

8.3. Šis līgums sastādīts latviešu valodā uz 3 (trīs) lapām divos eksemplāros, katra Puse saņem vienu līguma eksemplāru. Abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

9. Pušu rekvizīti un paraksti.
9.1. Rēzeknes novada pašvaldība,                       9.2.________________________________

reģistrācijas Nr. 90009112679                            reģistrācijas Nr. _____________________

juridiskā adrese:                                                  juridiskā adrese:______________________

Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601          __________________________________      

projekts KPFI 10/75 “Tiskādu speciālās             __________________________________

internātpamatskolas rekonstrukcija, kas
atbilst zema enerģijas patēriņa ēkās
prasībām”                                                                                                                                                   

banka: Valsts kase                                                banka: _____________________________
kods: TRELLV22                                                 kods: ______________________________
konta Nr. ___________________________        konta Nr. ___________________________                              

                                                                           
PASŪTĪTĀJS                                                       IZPILDĪTĀJS

___________________                                        _______________________

M.Švarcs                                                               <paraksta atšifrējums>
1
PAGE  
2

