Atklāta konkursa

„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Maltas vidusskolā”

(identifikācijas Nr. RNP 2014/24) nolikumā un

pielikuma Nr.1 „Tehniskā specifikācija” 2.sadaļā „Būvdarbu apjomu saraksti”

2014.gada 4.novembrī veikto

GROZĪJUMU TEKSTS

- Būvdarbu apjomu I daļā „Vispārējie būvdarbi” 1.2.sadaļā „Ārsienu siltināšana” 1.2.pozīcijā „Sastatņu ar aizsargtīklu un jumtiņu montāža un demontāža” grozīts daudzums no         „998,00 m2” uz „1165 m2”;

- Būvdarbu apjomu I daļā „Vispārējie būvdarbi” 1.2.sadaļā „Ārsienu siltināšana” grozīta 2.5.pozīcija „Dekoratīvās fasādes plāksnes montāža” šādā redakcijā:

| 2.5. | Dekoratīvās fasādes plāksnes montāža | m2 | 1165,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dekoratīvā fasādes plāksne Eternit (PICTURA) 8mm | m2 | 1282,00 |  |
|  | dekoratīvā fasādes plāksne Eternit (PICTURA) 8mm ailu apdarei | m2 | 150,00 |  |
|  | skrūves plāksnes stiprināšanai | gab. | 13980,00 |  |
|  | amortizācijas lenta un logu pieslēgumu lentas | kompl. | 1,00 |  |
|  | horizontālie, vertikālie un ārējie profili | m2 | 1165,00 |  |

- Būvdarbu apjomu I daļā „Vispārējie būvdarbi” 1.2.sadaļā „Ārsienu siltināšana” 3.2.pozīcijā „Kāpņu konstrukcijas tērauda elementu pretkorozijas apstrāde, krāsošana un montāža” labots daudzums no „1,59 gab.” uz „1,00 gab.”;

- Būvdarbu apjomu I daļā „Vispārējie būvdarbi” 1.3.sadaļā „Cokola siltināšana” 2.4.pozīcijā „Esošās sienas virsmas attīrīšana” labots daudzums no „150 m2” uz „160,60 m2”;

- Būvdarbu apjomu I daļā „Vispārējie būvdarbi” 1.3.sadaļā „Cokola siltināšana” 2.5.pozīcijā „Cokola gruntēšana un izsludināšana” labots daudzums no „150 m2” uz „160,60 m2”;

- Būvdarbu apjomu I daļā „Vispārējie būvdarbi” 1.3.sadaļā „Cokola siltināšana” 2.6.pozīcijā „Vertikālās hidroizolācijas izveidošana pamatu sienām ar bituma mastiku 2 kārtās” labots daudzums no „150 m2” uz „160,60 m2”;

- Būvdarbu apjomu I daļā „Vispārējie būvdarbi” 1.3.sadaļā „Cokola siltināšana” grozīta 2.7.pozīcija „Cokola siltināšana ar putupolistirolu 100mm biezumā stiprinot ar līmjavu” šādā redakcijā:

| 2.7. | Cokola siltināšana ar putupolistirolu 100mm biezumā stiprinot ar līmjavu | m2 | 160,60 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | grunts saķeres uzlabošanai | kg | 45,00 |
|  | ekstrudētais putupolistirols b=100 mm vai analogs | m2 | 158,50 |
|  | elastīga šuves līmlenta | m | 165,00 |

- Būvdarbu apjomu I daļā „Vispārējie būvdarbi” 1.3.sadaļā „Cokola siltināšana” grozīta 2.8.pozīcija „Cokola apdares slāņa izveide no cementa apdares loksnēm uz impregnēta koka karkasa” šādā redakcijā:

| 2.8. | Cokola apdares slāņa izveide no cementa apdares loksnēm uz HAT profilu karkasa | m2 | 73,00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | HAT profils 25x100, solis 400mm, L-5cm | gab. | 365,00 |
|  | dekoratīvā fasādes plāksne Eternit 10mm | m2 | 80,30 |
|  | skrūves plāksnes stiprināšanai | gab. | 963,60 |
|  | amortizācijas lenta | m | 260,00 |
|  | palīgmateriāli | kompl. | 1,00 |

- Būvdarbu apjomu I daļā „Vispārējie būvdarbi” 1.3.sadaļā „Cokola siltināšana” grozīta 2.10.pozīcija „Cokola apmales izbūve no betona bruģakmens (pelēks)” šādā redakcijā:

| 2.10. | Cokola apmales izbūve no betona bruģakmens (pelēks) | m2 | 95,00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | betona bruģakmens h=6 cm | m2 | 100,00 |
|  | smilts cementa maisījums 30 mm | m3 | 2,85 |
|  | blietētas vidējas frakcijas šķembas 150 mm | m3 | 14,30 |
|  | betona bortakmens | m | 150,20 |

- Būvdarbu apjomu I daļā „Vispārējie būvdarbi” 1.4.sadaļā „Jumta siltināšana” 2.7.pozīcijā „Pārkares konstrukcijas montāža” apjoms „antiseptizēti ar antipirēnu apstrādāti kokmateriāli 0,54 m3” aizstāts ar apjomu „pārkares apšūšana ar fasādes apdares plāksnēm Eternit          22,80 m2”;

- Būvdarbu apjomu I daļā „Vispārējie būvdarbi” 1.4.sadaļā „Jumta siltināšana” grozīta 3.2.pozīcija „Koka brusa stiprināšana ar dībeļskrūvēm, S=600 mm” šādā redakcijā:

| 3.2. | Koka brusa stiprināšana ar dībeļskrūvēm, S=600 mm | m3 | 1,08 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | impregnēti kokmateriāli (koka bruss 100 x 50 mm) | m3 | 1,19 |
|  | stiprinājumi | gab. | 624,00 |
|  | hidroizolācija zem koka brusas | m2 | 35,64 |

- Būvdarbu apjomu I daļā „Vispārējie būvdarbi” 1.4.sadaļā „Jumta siltināšana” grozīta 4.3.pozīcija „Jumta malas apšūšana ar mitrumizturīgo saplāksni (bez lietus teknes)” šādā redakcijā:

| 4.3. | Jumta malas apšūšana ar mitrumizturīgo saplāksni (bez lietus teknes) | m2 | 17,50 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | mitrumizt. finieris b=18 mm,( L-87,5m, h-20cm) | m2 | 19,25 |
|  | skrūves | gab. | 435,00 |

- Būvdarbu apjomu I daļā „Vispārējie būvdarbi” 1.4.sadaļā „Jumta siltināšana” grozīta 4.4.pozīcija „Nosegskārda lāseņu izgatavošana un uzstādīšana visām dzegām” šādā redakcijā:

| 4.4. | Nosegskārda lāseņu izgatavošana un uzstādīšana visām dzegām | m | 87,50 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | lāsenis (rūpnieciski krāsots skārds, b-0,4m) | m2 | 35,64 |
|  | skrūves | gab. | 216,00 |
|  | blīvējoša līmlenta | m | 56,70 |

- Būvdarbu apjomu I daļā „Vispārējie būvdarbi” 1.4.sadaļā „Jumta siltināšana” grozīta 4.5.pozīcija „Lietus ūdens tekņu montāža” šādā redakcijā:

| 4.5. | Lietus ūdens tekņu montāža | m | 64,40 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | skārda notekas un teknes ar palīgelementiem | m | 67,60 |
|  | Stiprinājumi, palīgelementi | gab. | 120,00 |

- nolikuma 1.5.1.apakšpunktā pirmajā teikumā pēc vārdiem „līdz plkst.16-30” vārdi un skaitļi „līdz 2014.gada 19.novembrim plkst.10-00” aizstāti ar vārdiem un skaitļiem „līdz 2014.gada 24.novembrim plkst.10-00”;

- nolikuma 1.6.1.apakšpunktā pēc vārdiem „sanāksme notiks” vārdi un skaitļi „2014.gada 19.novembrī plkst.10-00” aizstāti ar vārdiem un skaitļiem „2014.gada 24.novembrī     plkst.10-00”;

- nolikuma 1.8.8.apakšpunktā pēc vārda „neatvērt” vārdi un skaitļi „līdz 2014.gada 19.novembrim plkst.10-00” aizstāti ar vārdiem un skaitļiem „līdz 2014.gada 24.novembrim plkst.10-00”.