## Lapa1
APSTIPRINU
___________________________________
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
z.v.
_______.gada ____._____________
BŪVNIECĪBAS KOPTĀME
Objekta nosaukums: "Dzīvojamās mājas pārbūve par feldšeru punkta ēku''
Objekta adrese: ''Kastaņi'', Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615
Pasūtītājs: Dricānu pagasta pārvalde, reģ.Nr. 90000048538, Pagastmāja, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads
| Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (EUR)
| 1. | "Dzīvojamās mājas pārbūve par feldšeru punkta ēku'' | 0
| 2. | Finanšu rezerve neparedzētiem darbiem, atbilstoši LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" 3.pielikums = 5% | 0
| 3. | Objekta nodošana ekspluatācijā (inventārizācijas lietas sagatavošana) | 0
| 4. | Atzinums par ēkas siltumtehnisko stāvokļi un tā atbilstību Latvijas būvnormatīvajam prasībām -nodošanai ekspluatācija . (Ēkas pagaidu sertifiāts) | 0
| 5. | Tehniskas apsekošanas atzinums
| 6. | Tehniska projekta izstrāde
| 7. | Būvuzraudzības darbi
| 8. | Autoruzraudzības darbi
|  | KOPĀ (bez PVN) | 0
|  | PVN 21% | 0
|  | PAVISAM KOPĀ | 0
Sastādīja :
_____________________________________________________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
APSTIPRINU
___________________________________
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
z.v.
_______.gada ____._____________
BŪVNIECĪBAS KOPTĀME
Objekta nosaukums: "Dzīvojamās mājas pārbūve par feldšeru punkta ēku''
Objekta adrese: ''Kastaņi'', Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615
Pasūtītājs: Dricānu pagasta pārvalde, reģ.Nr. 90000048538, Pagastmāja, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads
| Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (EUR)
| 1. | "Dzīvojamās mājas pārbūve par feldšeru punkta ēku'' | 0
|  | KOPĀ (bez PVN) | 0
|  | PVN 21% | 0
|  | PAVISAM KOPĀ | 0
Sastādīja :
_____________________________________________________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
Objekta nosaukums: "Dzīvojamās mājas pārbūve par feldšeru punkta ēku''
Objekta adrese: ''Kastaņi'', Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615
Pasūtītājs: Dricānu pagasta pārvalde, reģ.Nr. 90000048538, Pagastmāja, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads
|  |  | Par kopējo summu, EUR |  | 0
Kopējā darbietilpība, c/h
Tāme sastādīta
| Nr.p.k. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (EUR) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR)
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
I.kārta
| 1. | Būvlaukuma sagatavošana un uzturēšana
| 2. | Demontāžas darbi
| 3. | Fasade, ārsienas
| 4. | Durvis, logi
| 5. | Grīdas
| 6. | Apdares darbi, starpsienas
| 7. | Jumts
| 8. | Ugunsdrošības signalizācijas sistēmas izbūve
| 9. | Apkures sistēmas montāža
| 10. | Siltuma tīklu izbūve
| 11. | Iekšējie aukstā ūdensvada tīkli - Ū-1.; Iekšējie kārstā ūdensvada tīkli - S3, Iekšējie sadzīves kanalizācijas tīkli - K-1., Santehnika
| 12. | Ārējie aukstā ūdensvada tīkli - U-1., Ārējie sadzīves kanalizācijas tīkli - K-1.,
| 13. | Elektro apgādes tīklu izbūve, zibensaizsardzība
| 14. | Ventilācijas sistēma
| 15. | Teritorijas labiekārtošana
|  | Kopā | 0
|  | Virsizdevumi (…..%) | 0
|  | t.sk. darba aizsardzība | 0
|  | Peļņa (…..%) | 0
|  | Darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | 0
|  | KOPĀ (bez PVN) | 0
|  | PVN ( 21 % ) | 0
|  | Pavisam kopā | 0
Sastādīja
_____________________________________________________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Būvdarbu apjomi Nr.1
Būvlaukuma sagatavošana un uzturēšana
Objekta nosaukums: "Dzīvojamās mājas pārbūve par feldšeru punkta ēku''
Objekta adrese: ''Kastaņi'', Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615
Pasūtītājs: Dricānu pagasta pārvalde, reģ.Nr. 90000048538, Pagastmāja, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads
Tāme sastādīta 2016.gada tirgus cenās, pamatojoties uz GP , AR .UKT , EL, AVK sadaļas rasējumiem
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1. | 2. | 3. | 4. | 5.
1. | 03-00000 | Celtniecības , biroja, inventara un noliktavas vagoniņu atvešana, pieslēgšana, nomas izmaksas, aizvešana (3 gb) | mēneši | 3
2. | 03-00000 | Vagoniņu atvešanas un aizvešanas transporta pakalpojums -tralis | m/h | 3
3. | 03-00000 | Autoceltnis - iekraušanas, izkraušanas mehānismi ( vagoniņu izkraušana, uzstādīšana, iekraušana) | m/h | 3
4. | 03-00000 | Pārvietojamā konteinera tualetes telpas noma ar tīrīšanu un kopšanu 2 reizes mēnesī | mēneši | 3
5 | 03-00000 | Būvgrūžu, celtniecības lielais konteiners, 10 m³, nomas izmaksas, 1 gab | mēneši | 3
6 | 03-00000 | Informācijas buvtafeles izgatavošana, uzstādīšana | kpl. | 1
7 | 03-00000 | Teritorijas norobežošana, pagaidu žoga uzstādīšana, demontāža. Mobilie pārvietojami žogi (h=1,8m) ar pēdām un stiprinājuma skavām, nomas izmaksas. | m | 150
8 | 03-00000 | Pagaidu vārtu uzstādīšana 4500 x 2000 (H) | kpl. | 2
9 | 03-00000 | Informācijas un drošības zīmju uzstādīšana un noņemšana | kpl. | 1
10 | 03-00000 | Elektrības pieslēgums ar sadales skapi | vietas | 1
11. | 03-00000 | Elektrības patēriņš | mēneši | 3
12. | 03-00000 | Ugunsdzēsības stenda izgatavošana un uzstādīšana | gb. | 1
13 | 03-00000 | Teritorijas sakārtošana pēc darbu veikšanas, būvdarbu - demontāžas zonai pieguļošajā teritorijā | m² | 140
14 | 31-00000 | Zālāja atjaunošana būvdarbu laikā skārtās teritorijās | m² | 140
|  | Zālāja seklas | m² | 140
15 | 03-00000 | Objekta apsardze (555h-menesī) | mēneši | 3
Kopā:
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi: (……..%)
Tiešās izmaksas kopā:
Sastādīja:
Būvdarbu apjomi Nr.2
Demontāžas darbi
Objekta nosaukums: "Dzīvojamās mājas pārbūve par feldšeru punkta ēku''
Objekta adrese: ''Kastaņi'', Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615
Pasūtītājs: Dricānu pagasta pārvalde, reģ.Nr. 90000048538, Pagastmāja, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads
Tāme sastādīta 2016.gada tirgus cenās, pamatojoties uz GP , AR .UKT , AVK, EL, , sadaļas rasējumiem
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1. | 2. | 3. | 4. | 5.
1. | 02-00000 | Nenesošas starpsienas daļas demontāža (durvju ailas izveidošana) | m² | 6.93
2 | 02-00000 | Esošās ieejas pakapienu demontāža | m³ | 13.6
3 | 02-00000 | Esošo koka logu, iekšējo un arējo palodžu demontāža | m² | 30.59
4 | 02-00000 | Esošo durvju demontāža | m² | 24.45
5 | 02-00000 | Grīdas seguma ar pamatni demontāža | m² | 156.13
6 | 02-00000 | WC bedres aizberšana ar smiltim, blietēšana pa kārtam | bedre | 1
7 | 02-00000 | Esoša jumta seguma ar latojumu demontāža, šifera utilizācija | m² | 245
8 | 02-00000 | Esošas elektroinstalācijas demontāža | obj | 1
9 | 02-00000 | Sienu flīžu apdares demontāža | m² | 16.8
10 | 02-00000 | Notekcaurules un notekrēnes demontāža | m | 75.02
11 | 02-00000 | Betona bruģa segumam un asfaltām, laukumu sagatavošana, lieko grunti nostumšana atbertne | m² | 548
12 | 02-00000 | Būvgružu iekraušana konteinerī , aizvešana, utilizācija | m³ | 94.16
Kopā:
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi: (………..%)
Tiešās izmaksas kopā:
Sastādīja:
Būvdarbu apjomi Nr.3
Fasade, ārsienas
Objekta nosaukums: "Dzīvojamās mājas pārbūve par feldšeru punkta ēku''
Objekta adrese: ''Kastaņi'', Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615
Pasūtītājs: Dricānu pagasta pārvalde, reģ.Nr. 90000048538, Pagastmāja, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads
Tāme sastādīta 2016.gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR, BK un GP sadaļas rasējumiem
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1. | 2. | 3. | 4. | 5.
Ārējā apdare
ĀS-1
1 | 02-00000 | Pamatu atrakšana (300 mm) | m | 52
2 | 13-00000 | Sienu gruntēšana pirms apmetuma | m² | 23.4
|  | Dziļā grunts | l | 4.68
3 | 13-00000 | Apmetums uz sieta | m² | 23.4
|  | Kaļķa cementa apmetums Weber T2 | kg | 117
|  | siets stiklašķiedras FGM145 un sturis ēku siltināšanai | m² | 25.74
4 | 13-00000 | Cokola gruntēšana | m² | 23.4
|  | grunts | litrs | 4.68
5 | 13-00000 | Cokola krāsošana ar silikona krāsu | m² | 23.4
|  | Tonēta silikona krāsa | l | 8.19
ĀS-2
1 | 02-00000 | Virsmas sagatavošana | m² | 184.21
2 | 13-00000 | Sienu gruntēšana pirms apmetuma | m² | 184.21
|  | Dziļā grunts | l | 36.842
3 | 13-00000 | Plaisu aizdarīšana. Apmetums uz sieta | m² | 184.21
|  | Kaļķa cementa apmetums Weber T2 | kg | 5894.72
|  | siets stiklašķiedras FGM145 un sturis ēku siltināšanai (sturi logu un durvju ailām) | m² | 202.631
4 | 13-00000 | Fasādes špaktelēšana | m² | 184.21
|  | Smalkais apmetums | kg | 1289.47
5 | 13-00000 | Fasādes gruntēšana | m² | 184.21
|  | grunts | litrs | 36.842
6 | 13-00000 | Fasādes krāsošana ar silikona krāsu | m² | 184.21
|  | Tonēta silikona krāsa | l | 64.4735
|  | Palīgmateriāli, fasades krāsojumam | kompl | 1
Koka dēļu apdare
1 | 13-00000 | Koka detaļas ( vējdelis, karnize, dzega) gruntēšana, krāsošana ar Caparol krāsu koka virsmam, ardarbiem | m² | 62.4
|  | grunts | l | 12.48
|  | Caparol tonēta krāsa kokam, ardarbiem | l | 693.264
|  | Palīgmateriāli krāsojumam | kompl | 1
Dažadi darbi
1 | 13-00000 | Sastatņu montāža, demontāža, īre | m² | 200
2 | 21-00231 | Logu mazgāšana | m2 | 30.59
Kopā:
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi: (………..%)
Tiešās izmaksas kopā:
Sastādīja:
Būvdarbu apjomi Nr.4
Durvis logi
Objekta nosaukums: "Dzīvojamās mājas pārbūve par feldšeru punkta ēku''
Objekta adrese: ''Kastaņi'', Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615
Pasūtītājs: Dricānu pagasta pārvalde, reģ.Nr. 90000048538, Pagastmāja, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads
Tāme sastādīta 2016.gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR sadaļas rasējumiem
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1. | 2. | 3. | 4. | 5.
Ailas
Ārdurvis
1 | 12-00000 | Ārdurvju, vienvērtņu, aluminija profilu, divkameru stikla pakete, ieskaitot furnitūru un piederumus, uzstādīšana | m² | 3.654
|  | Alumīnija profilu ārdurvis PVC profilu durvis ar rūdīta stikla paketi, ar slieksni Uw=1,1 W/(m2K), stikla pakete Ug=0,6 W/(m2K) ar TGI starplikām. divkameru stikla pakete 36mm, stikls Low-E, pakete 6mm Clima guard premuim stikls - 10mm Argons-4mm Float stikls-10mm Argons- 4mm Clima guard premuim stikls /6GNP-10Ar-4-10Ar-4GNP/ .Aprīkotas ar pašaizvēršanās sistēmu alumīnija tonī, slēdzamas | m² | 3.654
2 | 12-00000 | Ārdurvju iekšējo ailu malu tvaika izolācijas plēves Pro Clima Contega SL 120 ( vai analogās) iestrāde | m | 7.86
|  | Ttvaika izolācijas plēves Pro Clima Contega SL 120 | mt | 8.646
3 | 12-00000 | Apdares darbi pēc durvju montāžas. Durvju iekšējo ailu apdare ar riģipša plaksni , ar nobeiguma un srūra līstes pielikšanu. Ailas virsmas gruntēšanu, špaktelēšanu, krāsošanu ar ūdensemulsijas krāsām | m | 6.35
|  | Materiļi apdares darbiem | m | 6.35
4 | 12-00000 | Durvju ārējo ailu malu pretvēja plēves Pro Clima Contega XL120 iestrāde | m | 7.86
|  | Pretvēja plēves Pro Clima Contega XL120 | mt | 8.646
5 | 12-00000 | Durvju ārējo ailu malu siltināšana, apdare | m | 7.86
|  | Siltināšanas un apdares materiāli | mt | 8.646
Iekšdurvis
1 | 12-00000 | Iekšdurvju, divvērtņu, stiklotas ieskaitot furnitūru un piederumus, uzstādīšana | m² | 3.17
|  | Divviru stiklotas durvis, D-1, 1510 x 2100- 1 gb, PVC profilu durvis baltā tonī, stiklotas, rūdīts stikls, alumīnija dabīgā tonī rokturis FSB, modelis 10 1106, eņģes - alumīnija, slēdzamas | m² | 3.17
2 | 12-00000 | Iekšdurvju, vienvērtņu, stiklotas, ieskaitot furnitūru un piederumus, uzstādīšana | m² | 13.86
|  | Vienviru stiklotas durvis, D-2L =3 gb, D-2K=3 gb, 1100 x 2100, PVC profilu durvis baltā tonī, stiklotas,rūdīts, matēts stikls, alumīnija dabīgā tonī rokturis FSB, modelis 10 1106, eņģes - alumīnija, slēdzamas ar atslēgu, | m² | 13.86
3 | 12-00000 | Iekšdurvju, vienvērtņu, blīvas durvis , ieskaitot furnitūru un piederumus, uzstādīšana | m² | 3.99
|  | Vienviru blīvas durvis, D-3K, 1100 x 2100- 1gb,PVC profilu durvis baltā tonī, alumīnija dabīgā tonī rokturis FSB, modelis 10 1106, eņģes - alumīnija, durvis uz ratiņkrēslu lietotāju tualeti - slēdzamas ar WC slēdzeni | m² | 2.31
|  | Vienviru blīvas durvis, D-4, 800 x 2100- 1gb, PVC profilu durvis baltā tonī, alumīnija dabīgā tonī rokturis FSB, modelis 10 1106, eņģes - alumīnija, durvis uz ratiņkrēslu lietotāju tualeti - slēdzamas ar WC slēdzeni | m² | 1.68
7 | 12-00000 | Durvju ailu apdare no divām pusēm. | m | 95.62
|  | Materiļi apdares darbiem | m | 95.62
4 | 12-00000 | Palīgmateriāli durvju iebūvei | gab | 10
|  | Skrūves, dībeļi, stiprinājumi | kompl | 1
|  | Montāžas putas | gab | 10
Logi
1 | 12-00000 | Logu bloku PVC profilu ar piederumiem uzstādīšana | m² | 30.59
|  | PVC profilu Schueco Corona CT 70 AS logs, L-1, 1800 x 1500 - 10 gb,ar veramām un atgāžamām daļām. PVC profils āra palodze - krāsota skārda, platums 220mm, Ailu apdare iekštlepās - krāsotas sienu tonī. Furnitūra - alumīnija dabīgā tonī rokturis FSB, modelis 34 1106, eņģes - alumīnija Divkameru stikla pakete 36mm, stikls Low-E, pakete 6mm Clima guard premuim stikls - 10mm Argons-4mm Float stikls-10mm Argons- 4mm Clima guard premuim stikls /6GNP-10Ar-4-10Ar-4GNP/ , U vertība =0,90 W/(m2K), | m² | 27
|  | PVC profilu Schueco Corona CT 70 AS logs,L-2, 1530 x 1500 - 1 gb, ar veramām un atgāžamām daļām. PVC profils, baltā tonī Iekštelpu palodze - PVC, platums 175mm, āra palodze - krāsota skārda, platums 220mm, Ailu apdare iekštlepās - krāsotas sienu tonī. Furnitūra -alumīnija dabīgā tonī rokturis FSB, modelis 34 1106, eņģes - alumīnija. Divkameru stikla pakete 36mm, stikls Low-E, pakete 6mm Clima guard premuim stikls - 10mm Argons-4mm Float stikls-10mm Argons- 4mm Clima guard premuim stikls /6GNP-10Ar-4-10Ar-4GNP/ | m² | 2.29
|  | PVC profilu Schueco Corona CT 70 AS logs, L-3, 860 x 1500 - 1 gb, aar veramām un atgāžamām daļām. PVC profils, baltā tonī Iekštelpu palodze - PVC, platums 175mm, āra palodze - krāsota skārda, platums 220mm, Ailu apdare iekštlepās - krāsotas sienu tonī. Furnitūra -alumīnija dabīgā tonī rokturis FSB, modelis 34 1106, eņģes - alumīnija Divkameru stikla pakete 36mm, stikls Low-E, pakete 6mm Clima guard premuim stikls - 10mm Argons-4mm Float stikls-10mm Argons- 4mm Clima guard premuim stikls /6GNP-10Ar-4-10Ar-4GNP/ | m² | 1.29
|  | Montāžas putas | gab | 12
|  | Skrūves, dībeļi, stiprinājumi | kompl | 1
3 | 12-00000 | Iekšējo palodžu ,baltu , uzstādīšana | m | 20.39
|  | Iekšējas baltas palodzes | m | 22.429
|  | Skrūves, dībeļi, stiprinājumi | kompl | 1
|  | Montāžas putas | gab | 5
4 | 12-00000 | Ārējo krāsoto skārda palodžu uzstādīšana, stiprinājšana | m | 20.39
|  | Ārējas krāsotas skārda palodzes | m | 22.429
|  | Skrūves, dībeļi, stiprinājumi | kompl | 1
|  | Hermetiķis- ārdarbiem | gab | 3
|  | Montāžas putas | gab | 3
5 | 12-00000 | Logu iekšējo ailu malu tvaika izolācijas plēves Pro Clima Contega SL 120 ( vai analogās) iestrāde | m | 76.78
|  | Ttvaika izolācijas plēves Pro Clima Contega SL 120 | mt | 84.458
6 | 12-00000 | Apdares darbi pēc logu montāžas. Logu iekšējo ailu apdare ar CSP plaksni , ar nobeiguma un srūra līstes pielikšanu. Ailu virsmas gruntēšanu, špaktelēšanu, krāsošanu ar ūdensemulsijas krāsām ( telpas ar flīzētam sienam- ailu flīzēšana) | m | 56.39
|  | Materiļi apdares darbiem | m | 56.39
7 | 12-00000 | Logu ārējo ailu malu pretvēja plēves Pro Clima Contega XL120 iestrāde | m | 76.78
|  | Pretvēja plēves Pro Clima Contega XL120 | mt | 84.458
8 | 12-00000 | Logu ārējo ailu malu siltināšana, apdare | m | 76.78
|  | Siltināšanas un apdares materiāli | mt | 84.458
9 | 12-00000 | Palīgmateriāli logu iebūvei | gab | 12
|  | Skrūves, dībeļi, stiprinājumi | kompl | 1
|  | Montāžas putas | gab | 12
Kopā:
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi: (………...%)
Tiešās izmaksas kopā:
Sastādīja:
Būvdarbu apjomi Nr.5
Grīdas
Objekta nosaukums: "Dzīvojamās mājas pārbūve par feldšeru punkta ēku''
Objekta adrese: ''Kastaņi'', Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615
Pasūtītājs: Dricānu pagasta pārvalde, reģ.Nr. 90000048538, Pagastmāja, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads
Tāme sastādīta 2016.gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR, BK un GP sadaļas rasējumiem
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1. | 2. | 3. | 4. | 5.
Grīdu konstrukcijas
GK - 1
1 | 03-00000 | Grunts pamatojuma blietēšana | m² | 25.53
2 | 03-00000 | Blietētas šķembas, (fr,0-40 mm) slānis 150mm , izlīdzināšana, blietēšana | m² | 25.53
|  | Šķembas, blietēšanas k = 1,26 | m³ | 4.8252
3 | 13-00000 | Hidroizolācijas ieklāšana | m² | 25.53
|  | Hidroizolācijas pleve 0,2 mk, šuvju lenta | m² | 28.083
4 | 05-00000 | Grīdas pamatnes izlīdzinošais slānis, betonēšana no betona C 10, b=50 mm biezuma | m² | 25.53
|  | Betons C10 | m³ | 1.4042
5 | 13-00000 | Grīdu siltināšana ar plātnem b=100 mm | m² | 25.53
|  | Siltumizolācijas plāksnes, DOW Sturofoam 300 SL-A-N-50, b=100 mm | m² | 26.8065
6 | 13-00000 | Uzziežamas hidroizolācijas izveidošana | m² | 25.53
|  | Hidroizolācijas materiāls | kg | 20.424
7 | 05-00000 | Grīdas betonēšana no betona C 16/20, b=80 mm biezuma, stiegrota ar armatūras sietu | m² | 25.53
|  | Betons C 16/20 | m³ | 2.2466
|  | Palīgmateriāli (līmeņošanas materiāli un deformācijas malu lentas) | kompl | 1
8 | 07-00000 | Armatūras stiegras iestrādašana | m² | 25.53
|  | Armatūras siets AIII 150 x150 d-8 | m² | 28.083
|  | palīgmateriāli, griezej un sienamais materiāls | kpl | 1
GK - 2
1 | 03-00000 | Grunts pamatojuma blietēšana | m² | 130.6
2 | 03-00000 | Blietētas šķembas, (fr,0-40 mm) slānis 150mm , izlīdzināšana, blietēšana | m² | 130.6
|  | Šķembas, blietēšanas k = 1,26 | m³ | 24.6834
3 | 13-00000 | Hidroizolācijas ieklāšana | m² | 130.6
|  | Hidroizolācijas pleve 0,2 mk, šuvju lenta | m² | 143.66
4 | 05-00000 | Grīdas pamatnes izlīdzinošais slānis, betonēšana no betona C 10, b=50 mm biezuma | m² | 130.6
|  | Betons C10 | m³ | 7.183
5 | 13-00000 | Grīdu siltināšana ar plātnem b=100 mm | m² | 130.6
|  | Siltumizolācijas plāksnes, DOW Sturofoam 300 SL-A-N-50, b=100 mm | m² | 137.13
6 | 13-00000 | Uzziežamas hidroizolācijas izveidošana | m² | 130.6
|  | Hidroizolācijas materiāls | kg | 104.48
7 | 05-00000 | Grīdas betonēšana no betona C 16/20, b=80 mm biezuma, stiegrota ar armatūras sietu | m² | 130.6
|  | Betons C 16/20 | m³ | 11.4928
|  | Palīgmateriāli (līmeņošanas materiāli un deformācijas malu lentas) | kompl | 1
8 | 07-00000 | Armatūras stiegras iestrādašana | m² | 130.6
|  | Armatūras siets AIII 150 x150 d-8 | m² | 143.66
|  | palīgmateriāli, griezej un sienamais materiāls | kpl | 1
Grīdu tipu segumi
1 | 05-00000 | Grīdas izlīdzinoša kārta ar pašlīdzinošo masu 10mm, pamatnes sagatavošanu uz betona grīdas | m² | 156.13
|  | Vetonit 3000 | kg | 2498.08
2 | 10-00000 | Linoleja sabiedriskām telpu grīdām, piegriešana, ieklāšana un šuvju sametināšana | m² | 130.6
|  | Linolejs sabiedriskām telpām grīdām , Vinils kl.34, grīdlīstes ar linoleja apdari. | m² | 150.19
|  | Linoleja šuvju diegs | m² | 130.6
|  | Linoleja līme | l | 52.24
|  | Palīgmateriāli (Pakāpiena līstes sliekšņu vietas ) | kompl | 1
3 | 10-00000 | Grīdas flīzēšana ar akmens masas flīzem | m² | 25.53
|  | Akmens masas flīzes, b=10 mm | m² | 28.083
|  | Flīžu līme | kg | 127.65
|  | Šuvju aizpildāmais | kg | 12.765
|  | Palīgmateriāli (Pakāpiena līstes sliekšņu vietas ) | kompl | 1
Dažādi darbi
1 |  | Kājslauķa režģa uzstādīšana | gab | 1
|  | Āra Emco kājslauķis Diplomat 522 GK 785 x 1635, alumīnija montāžas rāmī,padzilinājuma dziļums 25 mm | kompl | 1
|  | Palīgmateriāli | kompl | 1
Kopā:
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi: (…………..%)
Tiešās izmaksas kopā:
Sastādīja:
Būvdarbu apjomi Nr.6
Apdares darbi, starpsienas
Objekta nosaukums: "Dzīvojamās mājas pārbūve par feldšeru punkta ēku''
Objekta adrese: ''Kastaņi'', Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615
Pasūtītājs: Dricānu pagasta pārvalde, reģ.Nr. 90000048538, Pagastmāja, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads
Tāme sastādīta 2016.gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR, BK sadaļas rasējumiem
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1. | 2. | 3. | 4. | 5.
Apdares darbi
Apdares darbi - griesti
GR-3
1 | 10-00000 | Piekārto griestu izbūve | m² | 156.13
|  | Griestu piekāres sistēma Prelude 24 mm | m² | 156.13
|  | Minerālplākšņu griestu plāksnes Armstrong Hydroboard 600 x 600 x 19 mm | m² | 171.743
|  | Skrūves, dībeļi, stiprinājumi | m² | 156.13
2 | 10-00000 | Lūkas griestos iebūve, ailas apdare | gb | 1
|  | Siltināta lūka ar kapnem, līstes | gb | 1
|  | Palīgmateriāli | kompl | 1
Mūra starpsienu tipi
SS - 1
1 | 13-00000 | Sienu gruntēšana pirms apmetuma | m² | 26.11
|  | Dziļā grunts | l | 5.222
2 | 13-00000 | Mūra apmetums | m² | 26.11
|  | Kaļķa cementa apmetums Weber T2 | kg | 417.76
Ģipškartona starpsienu tipi
GS - 1
1 | 10-00000 | Starpsienas KNAUF metāla karkasa CW b= 100 mm starpsienas izbūve, apdarināta ar 2 x kārtas plāksnēm un skaņas izolācijas kārtu KNAUF TP 115 , b =80mm | m² | 32.83
|  | CW, UW, b =100 mm metāla karkasa profili, solis 400 mm | m² | 36.113
|  | KNAUF Green GKBI, ģipškartona plāksne 2 x 12,5 mm | m² | 72.226
|  | KNAUF Green GKBI, ģipškartona plāksne 2 x 12,5 mm | m² | 72.226
|  | skaņas izolācijas kārta KNAUF TP 115 , b =80mm | m² | 34.4715
|  | Skrūves, dībeļi, stiprinājumi | kompl | 1
GS - 2
1 | 10-00000 | Starpsienas KNAUF metāla karkasa CW b= 100 mm starpsienas izbūve, apdarināta ar 2 x kārtas plāksnēm un skaņas izolācijas kārtu KNAUF TP 115 , b =80mm | m² | 8.41
|  | CW, UW, b =100 mm metāla karkasa profili, solis 400 mm | m² | 9.251
|  | KNAUF Green GKB, ģipškartona plāksne 2 x 12,5 mm | m² | 18.502
|  | KNAUF Green GKB, ģipškartona plāksne 2 x 12,5 mm | m² | 18.502
|  | skaņas izolācijas kārta KNAUF TP 115 , b =80mm | m² | 8.8305
|  | Skrūves, dībeļi, stiprinājumi | kompl | 1
Apdares darbi - sienas
1 | 10-00000 | Sienu sagatavošana, tīrīšana | m² | 218.61
2 | 10-00000 | Sienu gruntēšana pirms špaktelēšanas | m² | 218.61
|  | Grunts | l | 43.722
3 | 10-00000 | Sienu špaktelēšana | m² | 259.85
|  | Špaktele ģipškartona plākšņu šuvēm | kg | 300
|  | Špakteles sienu špaktelēšanai | kg | 1039.4
|  | Špaktele -smalka, virsējā kārta | kg | 779.55
|  | Palīgmateriāli | kompl | 1
3 | 10-00000 | Sienu virsmu gruntēšana un 2 x krāsošana | m² | 230.35
|  | Grunts | l | 46.07
|  | Tonēta bērzes pusmateta akrila lateksa krāsa | l | 69.105
|  | Hermētiķis | gb | 10
|  | Palīgmateriāli | kompl | 1
5 | 13-00000 | Sienu hidroizolācijas izveidošana zem flīžu daļas | m² | 29.5
|  | Hidroizolācijas materiāls | m² | 29.5
6 | 10-00000 | Sienas flīzēšana ar keramiskās flīzem | m² | 29.5
|  | Sienas keramiskās flīzes | m² | 32.45
|  | Flīžu līme | kg | 177
|  | Šuvju aizpildāmais | kg | 14.75
|  | Hermētiķis | gb | 15
|  | Palīgmateriāli | kompl | 1
Kopā:
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi: (…………..%)
Tiešās izmaksas kopā:
Sastādīja:
Būvdarbu apjomi Nr.7
Jumta izbūve
Objekta nosaukums: "Dzīvojamās mājas pārbūve par feldšeru punkta ēku''
Objekta adrese: ''Kastaņi'', Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615
Pasūtītājs: Dricānu pagasta pārvalde, reģ.Nr. 90000048538, Pagastmāja, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads
Tāme sastādīta 2016.gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR, BK sadaļas rasējumiem
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1. | 2. | 3. | 4. | 5.
1 | 13-00000 | Pamatnes sagatavošana | m² | 175.4
2 | 13-00000 | Tvaika izolācijas ieklāšana | m² | 175.4
|  | Tvaika izolācija Paroc XMV 020 | m² | 210.48
|  | Tvaika izolācijas šuvju hermetizēšana ar līmlentu PAROC XST 013. | kompl | 1
3 | 13-00000 | Siltumizolācija berama vate 450 mm | m² | 175.4
|  | Siltumizolācija berama vate 450 mm, Paroc BLT | m³ | 82.8765
4 | 13-00000 | Pretvēja plēves ieklāšana | m² | 175.4
|  | Pretvēja plēve | m² | 210.48
5 | 09-00000 | Koka laipas montāža | m | 24.6
|  | Antiseptēts, piesucināts ar antipirēnu kokmateriāls | m³ | 2.42
|  | OSB 22 mm | m² | 16.3
|  | Skrūves, naglas | kompl | 1
6 | 09-00000 | Koka latas 50 x 50(h) mm , montāža | m² | 245
|  | Antiseptētas, dzīļi piesucinātas ar antipirēnu koka brusas 50 x 50 mm (312 m x k=1,1) | m³ | 0.86
|  | Skrūves, naglas | kompl | 1
7 | 13-00000 | Antikondensāta plēves ieklāšana | m² | 245
|  | Antikondensāta plēve | m² | 294
|  | Skavas | kompl | 1
8 | 09-00000 | Koka šķērslatas 100 x 20(h) mm montāža uz spārēm, solis 200 | m² | 245
|  | Antiseptētas, dzīļi piesucinātas ar antipirēnu koka latas 100 x 20 mm (1335 m x k=1,1) | m³ | 2.94
|  | Skrūves, naglas | kompl | 1
9 | 09-00000 | Jumta segšana ar rūpnieciski krāsotam metāla loksnem | m² | 245
|  | Rūpnieciski krāsots Ruukki Classik 0,6 mm, pural parklājums, ar skārda spēcelementu locijumiem (vējamalas 24 m x k=1,1;, kores elements (ar apakšējo vedināmo kori) – 20,86 m x k=1,1, karnīzes elements 41,72 m x k=1,1 ; sniega barjeras elements ass 1-3, 20,86 m) | m² | 269.5
|  | palīgmateriāls | kompl | 1
|  | Pašgriezoša skrūve spec. ar paplāksne un priekšurbi | gb. | 2450
10 | 13-00000 | Koka karnīze, dzegas, vējmala un ieejas jumta griestu izbūve ar koka karkasa izveidošanu | m² | 62.4
|  | Antiseptētas, dzīļi piesucinātas ar antipirēnu koka brusas karkasam 50 x 50 mm, un apdares pusspundes evelētie dēļi 18 mm biezuma | m² | 68.64
|  | Skrūves, naglas | kompl | 1
Dažādi darbi
1 | 09-00000 | Bēniņu lūkas iebūve, ailas izveidošana, piesleguma hermetizēšana, apdare | gab. | 2
|  | Bēniņu lūka | gab. | 2
|  | blīvējamais , hermetizācijas materiāls, stiprinājumi | kompl | 1
2 | 09-00000 | Lietus ūdens noteku sistēmas teknes D=150mm montāža | m | 41.72
|  | Lietus ūdens noteku sistēmas teknes D=150mm , ieskaitot stiprinājumus , nobeigumus, savienojumus un veidgabalus | m | 45.892
|  | Skrūves, kniedes, hermētiķis ārdarbiem un c. | kompl | 1
3 | 09-00000 | Lietus ūdens noteku sistēmas notekcaurules D=125mm montāža | m | 33.3
|  | Lietus ūdens noteku sistēmas notekcaurules D=125mm , ieskaitot stiprinājumus, piltuves, līkumus un veidgabalus | m | 36.63
|  | Skrūves, kniedes, hermētiķis un c. | kompl | 1
4 | 09-00000 | Gaisa vadam izvada caur parsegumu un jumta konstrukciju hermetizācija | obj | 1
5 | 09-00000 | Caurumu aizdare, pec cauruļu montāžas | obj | 1
Kopā:
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi: (…………..%)
Tiešās izmaksas kopā:
Sastādīja:
Būvdarbu apjomi Nr.8
Ugunsdrošības signalizācijas sistēmas izbūve
Objekta nosaukums: "Dzīvojamās mājas pārbūve par feldšeru punkta ēku''
Objekta adrese: ''Kastaņi'', Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615
Pasūtītājs: Dricānu pagasta pārvalde, reģ.Nr. 90000048538, Pagastmāja, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads
Tāme sastādīta 2014.gada tirgus cenās, pamatojoties uz UAS sadaļas rasējumiem
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Iekārtu un materiālu raksturojums | Mērvienība | Daudzums
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
1 | 19-00000 | Ugunsgrēka atklāšanas signalizācijas ierīču kontroles un vadības pults BENTEL J408-8 | BENTEL | kompl. | 1
2 | 19-00000 | Akumulatoru baterija CB1270, 12V, 7Ah | BENTEL | gab. | 2
3 | 19-00000 | Kombinētais signāldevējs EA-318-2H | Everday | gab. | 10
4 | 19-00000 | Termiskais signāldevējs EA-323-2 | Everday | gab. | 2
5 | 19-00000 | Dūmu signāldevējs EA-318-2-LED | Everday | gab. | 2
6 | 19-00000 | Manuālais trauksmes signāldevējus FP3/RD | CQR Security | gab. | 1
7 | 19-00000 | Signālierīce AH-0218 | Olympiaelectronics | gab. | 5
8 | 19-00000 | Signālierīce AH-03127BS | Olympiaelectronics | gab. | 1
9 | 19-00000 | Radioraidītājs RT4-5se | CORTEX | gab. | 1
10 | 19-00000 | Iznesams gaismas indikators VSU-01 |  | gab. | 2
11 | 19-00000 | Kabelis ekranēts KLMA 2x0.8+0.8 |  | m | 120
12 | 19-00000 | Kabelis ekranēts ugunsizturīgs EUROSAFE 2x0.8 |  | m | 100
13 | 19-00000 | Kabelis ekranēts ugunsizturīgs EUROSAFE 2x2x0.8 |  | m | 5
14 | 19-00000 | Gofrēta PVC caurule ∅16 |  | m | 150
15 | 19-00000 | Ugunsdrošās montāžas putas SOUDAFOAM FR 750ml | SOUDAL | gab. | 3
16 | 19-00000 | Stiprinājumu un savienojumu elementi |  | kompl. | 1
17 | 19-00000 | Montāžas materiāli |  | kompl. | 1
18 | 19-00000 | Sistēmas pīeslēgums, pārbaude, nodošana |  | obj | 1
Kopā:
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi: (……….%)
Tiešās izmaksas kopā:
Sastādīja:
Būvdarbu apjomi Nr.9
Apkures sistēmas montāža
Objekta nosaukums: "Dzīvojamās mājas pārbūve par feldšeru punkta ēku''
Objekta adrese: ''Kastaņi'', Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615
Pasūtītājs: Dricānu pagasta pārvalde, reģ.Nr. 90000048538, Pagastmāja, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads
Tāme sastādīta 2014.gada tirgus cenās, pamatojoties uz AVK sadaļas rasējumiem
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Iekārtu un materiālu raksturojums | Mērvienība | Daudzums
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
Cauruļvadi, to veidgabali un izolācijas materiāli
1 | 17-00000 | Elektrometinātas tērauda caurules, iekļauta 10% rezerve | Ø33,7x2,6mm (Dn25) | t.m | 20.6
2 | 17-00000 | Elektrometinātas tērauda caurules, iekļauta 10% rezerve | Ø26,9x2,6mm (Dn20) | t.m | 31.7
3 | 17-00000 | Elektrometinātas tērauda caurules, iekļauta 10% rezerve | Ø21,3x2,0 mm (Dn15) | t.m | 71.4
4 | 17-00000 | Elektrometinātu tērauda cauruļu līkums 900 | Ø33,7x2,6mm (Dn25) | gab. | 7
5 | 17-00000 | Elektrometinātu tērauda cauruļu līkums 900 | Ø26,9x2,6mm (Dn20) | gab. | 6
6 | 17-00000 | Elektrometinātu tērauda cauruļu līkums 900 | Ø21,3x2,0 mm (Dn15) | gab. | 68
7 | 17-00000 | Elektrometinātu tērauda cauruļu T - veida atzars 900 | Dn15/Dn15/Dn15 | gab. | 10
8 | 17-00000 | Elektrometinātu tērauda cauruļu T - veida atzars 900 | Dn20/Dn20/Dn15 | gab. | 10
9 | 17-00000 | Elektrometinātu tērauda cauruļu T - veida atzars 900 | Dn25/Dn25/Dn15 | gab. | 6
10 | 17-00000 | Elektrometinātu tērauda cauruļu T - veida atzars 900 | Dn25/Dn25/Dn25 | gab. | 2
Sildķermeņi
1 | 17-00000 | Tērauda paneļu radiators komplektā ar korķi un montāžas stiprinājumiem, ''Purmo'' | C21-500-1600 | kompl. | 2
2 | 17-00000 | Tērauda paneļu radiators komplektā ar korķi un montāžas stiprinājumiem, ''Purmo'' | C22-500-1400 | kompl. | 2
3 | 17-00000 | Tērauda paneļu radiators komplektā ar korķi un montāžas stiprinājumiem, ''Purmo'' | C22-500-1600 | kompl. | 1
4 | 17-00000 | Tērauda paneļu radiators komplektā ar korķi un montāžas stiprinājumiem, ''Purmo'' | C22-500-1800 | kompl. | 3
5 | 17-00000 | Tērauda paneļu radiators komplektā ar korķi un montāžas stiprinājumiem, ''Purmo'' | C22-500-800 | kompl. | 1
6 | 17-00000 | Tērauda paneļu radiators komplektā ar korķi un montāžas stiprinājumiem, ''Purmo'' | C33-500-1400 | kompl. | 1
7 | 17-00000 | Tērauda paneļu radiators komplektā ar korķi un montāžas stiprinājumiem, ''Purmo'' | C33-500-1600 | kompl. | 1
8 | 17-00000 | Tērauda paneļu radiators komplektā ar korķi un montāžas stiprinājumiem, ''Purmo'' | C33-500-1800 | kompl. | 1
9 | 17-00000 | Tērauda paneļu radiators komplektā ar korķi un montāžas stiprinājumiem, ''Purmo'' | C33-500-2000 | kompl. | 1
10 | 17-00000 | Tērauda paneļu radiators komplektā ar korķi un montāžas stiprinājumiem, ''Purmo'' | PHV20-500-600 | kompl. | 1
11 | 17-00000 | Tērauda paneļu radiators komplektā ar korķi un montāžas stiprinājumiem, ''Purmo'' | PVH20-500-900 | kompl. | 1
Cauruļvadu armatūra un un pārējās iekārtas
1 | 17-00000 | Sildķermeņa termostatiskais vārsts radiatoram, ''IMI TA'' | TRV-2-15 | kompl. | 15
2 | 17-00000 | Sildķermeņa termostatiskā vārsta galva, ''IMI TA'' | EMO-T | kompl. | 15
3 | 17-00000 | Sildķermeņu noslēgvārsts ar iztukšošanas iespēju paneļu radiatoram, ''Danfoss'' | RLV Dn15 | kompl. | 15
4 | 17-00000 | Ūdens izlaides ventilis, ''Naval'' | Dn15 | kompl. | 2
5 | 17-00000 | Cauruļvadu stiprinājumu komplekts, precizēt mont. laikā |  | kompl. | 1
Papildus darba un materiālu apjomi
1 | 17-00000 | Apkures sistēmas cauruļvadu un iekārtu hidrauliskā pārbaude |  | kompl. | 1
2 | 17-00000 | Atvērumu izveide un aizdare esošajās iekšējās sienās, pārsegumos. Precizēt mont. laikā |  | kompl. | 1
3 | 17-00000 | Apkures sistēmas iekārtu ieregulēšana (balansēšana) un palaišana |  | kompl. | 1
4 | 17-00000 | Sistēmu marķēšana, izpilddokumentācijas izveide |  | kompl. | 1
5 | 17-00000 | Esošo apkures iekārtu demontāža. Precizēt mont. laikā |  | kompl. | 1
Kopā:
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi: (……….%)
Tiešās izmaksas kopā:
Sastādīja:
Būvdarbu apjomi Nr.10
Siltumapgādes ārējie tīkli
Objekta nosaukums: "Dzīvojamās mājas pārbūve par feldšeru punkta ēku''
Objekta adrese: ''Kastaņi'', Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615
Pasūtītājs: Dricānu pagasta pārvalde, reģ.Nr. 90000048538, Pagastmāja, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads
Tāme sastādīta 2014.gada tirgus cenās, pamatojoties uz AVK sadaļas rasējumiem
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Iekārtu un materiālu raksturojums | Mērvienība | Daudzums
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
Rūpnieciski izolēti cauruļvadi, to veidgabali un materiāli, to montāžai
1 | 17-00000 | Rūpnieciski izolētas tērauda dubultcaurules, ''Izoterms'' | Ø33,7 (2x)/ 160mm (2.sērija) | t.m | 14
2 | 17-00000 | Rūpnieciski izolēts verikāls dubultcaurules līkums 900, ''Izoterms'' | Ø33,7 (2x)/ 160mm; L1=1,5m, L2=1,5m | gab. | 1
3 | 17-00000 | Elastīgais ievads, ''Izoterms'' | Ø160mm (ārējais-Ø191mm) | gab. | 2
4 | 17-00000 | Gala uzmava rūpnieciski izolētai dubultcaurulei, ''Izoterms'' | cauruļvadam Ø33,7 (2x)/ 160mm | gab. | 2
5 | 17-00000 | Savienojuma komplekts ar dubultizolāciju (termomanžetes), 2.savienojuma tips | cauruļvadam Ø33,7 (2x)/ 160mm | kompl. | 2
6 | 17-00000 | Brīdinājuma lenta |  | t.m | 14
7 | 17-00000 | Signalizācijas sistēma, ''Izoterms'' |  | kompl. | 1
8 | 17-00000 | Trīsdzīslu savienojuma kabelis, ''Izoterms'' |  | m | 3
9 | 17-00000 | Materiāli signalizācijas vadu sagredzenošanai, ''Izoterms'' |  | kompl. | 1
Pārējie cauruļvadi, to veidgabali, iekārtas
1 | 17-00000 | Elektrometinātas tērauda caurules, precizē montāžas laikā | Ø33,7x2,6 mm (Dn25) | t.m | 6
2 | 17-00000 | Elektrometinātas tērauda caurules, precizē montāžas laikā | Ø21,3x2,0 mm (Dn15) | t.m | 2
3 | 17-00000 | Elektrometinātu tērauda cauruļvadu līkums 900, precizē montāžas laikā | Ø33,7x2,6 mm (Dn25) | kompl. | 1
4 | 17-00000 | Elektrometinātu tērauda cauruļvadu līkums 900, precizē montāžas laikā | Ø21,3x2,0 mm (Dn15) | kompl. | 1
5 | 17-00000 | Elektrometinātu tērauda cauruļvadu T-veida trejgabals 900 | Ø33,7x2,6 mm - Ø21,3x2,0 mm | gab. | 4
6 | 17-00000 | Tērauda lodveida iemetināmais vārsts siltumtrases noslēgšanai, ''Naval'' | Dn25 Pn40 | gab. | 4
7 | 17-00000 | Tērauda lodveida iemetināmais vārsts siltumtrases ūdens izlaidei, ''Naval'' | Dn20 Pn40 | gab. | 2
8 | 17-00000 | Tērauda lodveida iemetināmais vārsts siltumtrases atgaisošanai, ''Naval'' | Dn15 Pn40 | gab. | 2
9 | 17-00000 | Metināšanas materiālu komplekts |  | kompl. | 1
Krāsošanas un izolācijas materiāli
1 | 17-00000 | Gruntējums, precizē montāžas laikā | URF - 0110 | kompl. | 1
2 | 17-00000 | Krāsa, precizē montāžas laikā | Neosprint 30 (krāsot 2 kārtās) | kompl. | 1
3 | 17-00000 | Akmens vates paklāji ar metāla sietu un foliju, precizē montāžas laikā | Dn25, s=40mm, Paroc Wired Mat 80 AluCoat | kompl. | 1
4 | 17-00000 | Akmens vates paklāji ar metāla sietu un foliju, precizē montāžas laikā | Dn15, s=40mm, Paroc Wired Mat 80 AluCoat | kompl. | 1
5 | 17-00000 | Materiāli siltumizolācijas montāžai, ''Paroc'' | Paroc Wired Mat 80 AluCoat | kompl. | 1
Celtniecības materiāli un darbi
1 | 17-00000 | Atvērumā esošās daudzstāvu ēkas pazemes stāva norobežojošajā konstrukcijā izveidošana un aizbetonēšana |  | kompl. | 1
2 | 17-00000 | Atvēruma rekonstruējamās ēkas norobežojošajā konstrukcijā aizbetonēšana |  | kompl. | 1
3 | 24-00000 | Metināto šuvju un siltumtīklu hidrauliskā pārbaude saskaņā ar siltuma tīklu ekspluatējošās organizācijas izdotajiem noteikumiem. |  | k-ts | 1
Zemes un labiekārtošanas darbi, tiem paredzētie materiāli
1 | 17-00000 | Smiltis bez māla un akmeņu piejaukuma ar piegādi uz būvlaukumu |  | m3 | 3
|  | Vidēji rupjas drenējošas smiltis,, blietēšanas k = 1,26 |  | m3 | 3.78
2 | 17-00000 | Grunts izstrāde ar ekskavatoru ar kausu 0,65 m3 (ar aizvešanu) |  | m3 | 10.3
3 | 17-00000 | Grunts izstrāde bez mehānismu pielietošanas |  | m3 | 1
4 | 17-00000 | Pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem no rupjgraudainām smiltīm |  | m3 | 1
5 | 17-00000 | Tranšeju aizbēršana ar rupjgraudainām smiltīm ar ekskavatoru ar sekojošu blietēšanu pa kārtām 0,20 m un planēšanu ar roku darbu |  | m3 | 2
6 | 17-00000 | Tranšeju aizbēršana ar grunti ar buldozeru, blietējot pa kārtām ar elektroblieti |  | m3 | 8.3
7 | 17-00000 | Esošas ēkas betona apmales izjaukšana un atjaunošana |  | m2 | 0.8
|  | Betons C 16/20 |  | m³ | 0.88
|  | Palīgmateriāli |  | kompl. | 1
8 | 17-00000 | Esoša betona bruģa ceļa izjaukšana un atjaunošana |  | m2 | 1.2
|  | Betona bruģakmeņu segums 60mm , 100 x 200 , peleks |  | m2 | 1.32
9 | 17-00000 | Esoša zālāja seguma izjaukšana un atjaunošana |  | m2 | 14.8
|  | Augsnes kārta, 200 mm |  | m³ | 3.256
|  | Zālāja seklas |  | kg | 2.4
Dažādi, eksplikācijās neuzskaitīti darbi
1 | 24-00000 | Projektēto siltuma tīklu cauruļvadu pievienojums esošam siltuma tīklam |  | vieta | 2
2 | 24-00000 | Esošās siltumtīklu izolācijas izjaukšana ar atjaunošanu pievienojuma vietā projektējamajam siltumtīklam |  | vieta | 2
3 | 24-00000 | Palīgmateriāli |  | k-ts | 1
4 | 24-00000 | Izpildokumentācijas un izpildshēmas sagatavošana |  | obj | 1
Kopā:
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi: (……….%)
Tiešās izmaksas kopā:
Sastādīja:
Būvdarbu apjomi Nr.11
Iekšējie ūdensapgādes tīkli - U1
Iekšējie karstā ūdensapgādes tīkli - S3
Iekšējie sadzīves kanalizācijas tīkli - K1
Santehnika
Objekta nosaukums: "Dzīvojamās mājas pārbūve par feldšeru punkta ēku''
Objekta adrese: ''Kastaņi'', Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615
Pasūtītājs: Dricānu pagasta pārvalde, reģ.Nr. 90000048538, Pagastmāja, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads
Tāme sastādīta 2014.gada tirgus cenās, pamatojoties uz UKT sadaļas rasējumiem
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1. | 2. | 3. | 4. | 5.
Iekšējie ūdensapgādes tīkli - U1
1 | 14-00000 | Cauruļvads, PE, PN 10, DN/OD32 | m | 15
2 | 14-00000 | Cauruļvads, Daudzslāņu PPR, d25x2,3 | m | 21.5
3 | 14-00000 | Cauruļvads, Daudzslāņu PPR, d20x1,9 | m | 16.5
4 | 14-00000 | Līkums, 90°, PE, PN 10, DN/OD32, elektrometināms | gab. | 5
5 | 14-00000 | Aizsargčaula, PE, DN/OD32 caurulei, l=400mm | gab. | 1
6 | 14-00000 | Pāreja, PE Dn32>Me Dn3/4", PN10, misiņa | gab. | 1
7 | 14-00000 | Līkums, 90°, PN 10, DN3/4", misiņa | gab. | 1
8 | 14-00000 | T-gabals, PN 10, DN3/4", misiņa | gab. | 1
9 | 14-00000 | Ūdens rupjais filtrs, PN 10, DN3/4", misiņa | gab. | 1
10 | 14-00000 | Ūdens mērītājs, Ar saskrūvēma Dn20, PN10, Q=2,5m3/h | gab. | 1
11 | 14-00000 | Pāreja, Dn3/4">PPR Dn25, PN10, misiņa | gab. | 1
12 | 14-00000 | Pāreja, Dn3/4">PPR Dn20, PN10, misiņa | gab. | 1
13 | 14-00000 | Īscaurule, PN 10, DN3/4", misiņa | gab. | 2
14 | 14-00000 | Lodveida ventilis, DN3/4", misiņa, PN25 | gab. | 1
15 | 14-00000 | Lodveida ventilis, DN1/2", misiņa, PN25 | gab. | 4
16 | 14-00000 | Leņķveida lodveida ventilis, Misiņa, PN16, DN15mm | gab. | 8
17 | 14-00000 | Laistīšanas krāns, POLAR II salu izturīgs, PN10, DN15, uzstādīšanai 20-50 cm biezā sienā, automātiskā drenāžas sistēma, ar drošības rokturi | kompl. | 1
18 | 14-00000 | Servisa lūka 300x300mm, metāla, slēdzam, iebūvējama ārsienā | kompl. | 1
19 | 14-00000 | Palīgmateriāli ŪI sistēmas montāžai-skrūves , blīves,, stiprinājumi u.c. | kpl | 1
20 | 14-00000 | Sistēmas hidrauliskā pārbaude un nodošana | kpl | 1
Iekšējie karstā ūdensapgādes tīkli - S3
1 | 14-00000 | Cauruļvads, Daudzslāņu PPR, d20x1,9 | m | 17.5
2 | 14-00000 | Siltumizolācija, 20mm PPR caurulei Dn20 | m | 17.5
3 | 14-00000 | Lodveida ventilis, DN1/2", misiņa, PN25 | gab. | 3
4 | 14-00000 | Leņķveida lodveida ventilis, Misiņa, PN16, DN15mm | gab. | 6
5 | 14-00000 | Palīgmateriāli S3 sistēmas montāžai-skrūves , blīves,, stiprinājumi u.c. | kpl | 1
6 | 14-00000 | Sistēmas hidrauliskā pārbaude un nodošana | kpl | 1
Iekšējie sadzīves kanalizācijas tīkli - K1
1 | 14-00000 | Cauruļvads, PVC, OD110mm | tm | 7.8
2 | 14-00000 | Cauruļvads, PVC, OD75mm | tm | 20
3 | 14-00000 | Cauruļvads, PVC, OD50mm | tm | 7.5
4 | 14-00000 | Revīzija stāvvadā, PVC, 90°, DN110/110 noslēdzama | gab. | 1
5 | 14-00000 | Ventilācijas stāvvada D110 ventilācijas mezgls, D110, virs jumta līmeņa (tipveida, jumta krāsā) | kompl. | 1
6 | 14-00000 | Servisa lūka, 200x200, plastikāta | kompl. | 1
7 | 14-00000 | Pāreja, PVC, OD75>50 | gab. | 2
8 | 14-00000 | Trejgabals, PVC, 45°, OD110/110/110 | gab. | 2
9 | 14-00000 | Trejgabals, PVC, 45°, OD110/50/110 | gab. | 1
10 | 14-00000 | Trejgabals, PVC, 45°, OD75/50/75 | gab. | 3
11 | 14-00000 | Krustgabals, PVC, 45°, OD75/110/75 | gab. | 1
12 | 14-00000 | Līkums, PVC, 45°, OD110 | gab. | 8
13 | 14-00000 | Līkums, PVC, 45°, OD75 | gab. | 12
14 | 14-00000 | Līkums, PVC, 45°, OD50 | gab. | 8
15 | 14-00000 | Līkums, PVC, 90°, D50 | gab. | 6
16 | 14-00000 | Elastīgā manžete, Klozetpodu pieslēgumam, Dn110 | kompl. | 2
17 | 14-00000 | Palīgmateriāli K1 sistēmas montāžai-skrūves , blīves,, stiprinājumi u.c. | kpl | 1
18 | 14-00000 | Sistēmas skalošana | kpl | 1
Santehnika
1 | 14-00000 | Izlietne, Keramiskā, stiprināma pie sienas, ar sifonu un stiprinājumiem, ar atbalstkāju | kompl. | 5
2 | 14-00000 | Izlietne, Keramiskā, stiprināma pie sienas, ar sifonu un stiprinājumiem, piemērota cilvēkiem ar kustību traucējumiem | kompl. | 1
3 | 14-00000 | Jaucējkrāns, Viensviras, keramiskajai izlietnei 1/2", PN10 | kompl. | 6
4 | 14-00000 | Klozetpods, Klozetpods, kKuniversālais izvads, balts, skalojamā kaste, ūdens pievads no apakšas, duroplasta sēdriņķis ar vāku, hromētas metāla eņģes | kompl. | 1
5 | 16-00000 | Klozetpods, Keramisks, stiprināma pie grīdas, slēptais universālais izvads, balts, skalojamā kaste, ūdens pievads no apakšas, duroplasta sēdriņķis ar vāku, hromētas metāla eņģes, piemērots cilvēkiem ar kustību traucējumiem | kompl. | 1
6 | 16-00000 | Elektriskais ūdens sildītājs, V=15l, P=2,0kW, 220V, ar apakšējo pieslēgumu, uzstādāms virs izlietnes | kompl. | 2
7 | 14-00000 | Elektriskais ūdens sildītājs, V=50l, P=2,0kW, 220V, horizontālais ar apakšējo pieslēgumu, uzstādāms virs izlietnes | kompl. | 1
8 | 14-00000 | Papildaprīkojums izlietnei un klozetpodam, Paredzēts cilvēkiem ar kustību traucējumiem (pie sienas stiprināmi rokturi, atliecams atbalsts) | kompl. | 1
9 | 14-00000 | WC aprīkojums | kompl. | 2
Kopā:
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi: (……….%)
Tiešās izmaksas kopā:
Sastādīja:
Būvdarbu apjomi Nr.12
Ārējie aukstā ūdensvada tīkli - U-1.,
Ārējie sadzīves kanalizācijas tīkli - K-1.,
Objekta nosaukums: "Dzīvojamās mājas pārbūve par feldšeru punkta ēku''
Objekta adrese: ''Kastaņi'', Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615
Pasūtītājs: Dricānu pagasta pārvalde, reģ.Nr. 90000048538, Pagastmāja, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads
Tāme sastādīta 2014.gada tirgus cenās, pamatojoties uz UKTsadaļas rasējumiem
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1. | 2. | 3. | 4. | 5.
Ūdensapgādes tīkli U1
1 | 27-00000 | Ūdensvada caurule ārējiem tīkliem, PN 10, DN/OD32, ar EM savienojumiem, iebūve atklātā tranšejā ar vairogiem, iebūves dziļums h=1.80-2.00m | m | 35.5
2 | 27-00000 | Sedls Dn100 ar -i vītni 1 1/4", DCI, PN10, ar montāžu skatakā | gab. | 1
3 | 27-00000 | Ventilis 1 1/4", ar -i/-ā vītnēm, misiņa, PN25 | gab. | 1
4 | 27-00000 | Pāreja no PE Dn32 caurules uz -ā vītni 1 1/4" | gab. | 1
5 | 27-00000 | Palīgmateriāli U1 sistēmas montāžai | kompl. | 1
6 | 27-00000 | Sistēmas skalošana, dezinfekcija, hidrauliskā pārbaude, nodošana ekspluatācijā | m | 35.5
Segumu atjaunošana UKT izbūves zonā
1 | 27-00000 | Melnzeme 10-15cm pamatnes ierīkošanai | m3 | 8
2 | 27-00000 | Zālāja atjaunošana - daudzgadīgu zālāja sēklu iesēšana | m2 | 53
Pārejie darbi
1 | 27-00000 | Precizēt projektējamo komunikācijas šķērsošanas vietas | vieta | 2
2 | 27-00000 | Ūdensapgādes tīklu trasējuma nospraušana pirms būvdarbu uzsakšanas | kompl. | 1
3 | 27-00000 | Pieslēgšanās esošajam ūdensvadam DN100 | vieta | 1
4 | 27-00000 | Sagatavošanās darbi pirms būvdarbu sākšanas - nepieciešamo atļauju un saskaņojumu saņemšana | kompl. | 1
5 | 27-00000 | U1 sistēmas izpildshēmas izstrāde | kompl. | 1
Ūdensapgādes tīklu izbūves darbi (zemes darbi)
1 | 27-00000 | Tranšejas rakšana, (hvid=1.80m) projektēto cauruļvadu montāžai | m3 | 63.9
2 | 27-00000 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0.15m un apbēruma h=0.30m ierīkošanai | m3 | 14.4
3 | 27-00000 | Tranšejas aizbēršana ar izrakto grunti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai | m3 | 49.5
4 | 27-00000 | Liekās grunts transports uz atbērtni 5km attālumā | m3 | 14.4
Sadzīves kanalizacijas tīkli K1
1 | 27-00000 | PP gludsienu kanalizācijas caurule OD160mm, uzmavu tipa, iebūves klase SN8 ar iebūvi atklātā tranšejā, iebūves dziļums līdz 1,50mm | m | 51
2 | 27-00000 | PVC kanalizācijas caurule OD110mm, uzmavu tipa, iebūves klase SN8 ar iebūvi atklātā tranšejā, iebūves dziļums līdz 1,50mm | m | 5
3 | 27-00000 | Plastmasas skatakas DN400mm, sekciju tipa, h=1,33m ar pamatni OD160 PP caurulei, peldošā tipa ķeta rāmis un lūka Pn=40tn ar teleskopu | kompl. | 1
4 | 27-00000 | Plastmasas skatakas DN400mm, sekciju tipa, h=1,17m ar pamatni OD160 PP caurulei, peldošā tipa ķeta rāmis un lūka Pn=40tn ar teleskopu | kompl. | 1
5 | 27-00000 | Plastmasas skatakas DN400mm, sekciju tipa, h=1,20m ar pamatni OD160 PP caurulei, peldošā tipa ķeta rāmis un lūka Pn=12,5tn ar teleskopu | kompl. | 1
6 | 27-00000 | Aizsargčaula PP D160 caurulei iekalšanai dz/b elementos | gab. | 1
7 | 27-00000 | PVC pāreja OD160>110mm | gab. | 1
8 | 27-00000 | PVC līkums 45°, OD110 | gab. | 1
9 | 27-00000 | Palīgmateriāli K1 sistēmas montāžai | kompl. | 1
10 | 27-00000 | Sistēmas skalošana un CCTV inspekcija | m | 56
Pārejie darbi
1 | 27-00000 | Precizēt projektējamo komunikācijas šķērsošanas vietas | vieta | 1
2 | 27-00000 | Sadzīves kanalizācijas tīklu trasējuma nospraušana pirms būvdarbu uzsakšanas | kompl. | 1
3 | 27-00000 | Pieslēgšanās esošajai sadzīves kanalizacijai | vieta | 1
4 | 27-00000 | Sagatavošanās darbi pirms būvdarbu sākšanas - nepieciešamo atļauju un saskaņojumu saņemšana | kompl. | 1
5 | 27-00000 | Esošā asfaltseguma griezšana un demontāža tranšejas platumā | m2 | 16
6 | 27-00000 | Esošā stenda demontāža pirms būvdabiem un uzstādīšana pēc būvdarbu veikšanas | kompl. | 1
7 | 27-00000 | K1 sistēmas izpildshēmas izstrāde | kompl. | 1
Segumu atjaunošana UKT izbūves zonā
1 | 27-00000 | Melnzeme 10-15cm pamatnes ierīkošanai | m3 | 8.5
2 | 27-00000 | Zālāja atjaunošana - daudzgadīgu zālāja sēklu iesēšana | m2 | 56
3 | 27-00000 | Asfaltseguma atjaunošana tranšejas platumā | m2 | 16
4 | 27-00000 | Bruģa atjaunošana tranšejas platumā | m2 | 3
Sadzīves kanalizācijas tīklu izbūves darbi (zemes darbi)
1 | 27-00000 | Tranšejas rakšana, (hvid=1,30m) projektēto cauruļvadu montāžai | m3 | 72.8
2 | 27-00000 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0.15m un apbēruma h=0.30m ierīkošanai | m3 | 22.7
3 | 27-00000 | Tranšejas aizbēršana ar izrakto grunti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai | m3 | 50.1
4 | 27-00000 | Liekās grunts transports uz atbērtni 5km attālumā | m3 | 22.7
Kopā:
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi: (……….%)
Tiešās izmaksas kopā:
Sastādīja:
Būvdarbu apjomi Nr.13
Elektro apgādes tīklu izbūve, zibensaizsardzība
Objekta nosaukums: "Dzīvojamās mājas pārbūve par feldšeru punkta ēku''
Objekta adrese: ''Kastaņi'', Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615
Pasūtītājs: Dricānu pagasta pārvalde, reģ.Nr. 90000048538, Pagastmāja, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads
Tāme sastādīta 2014.gada tirgus cenās, pamatojoties uz EL sadaļas rasējumiem
Nr.p.k | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Elektroinstalācija un zibensaizsardzība
1 | 18-00000 | Metāla sadalne slēptai montāžai ar metāla durvīm un slēdzeni 72 mod., IP30, sadalne ES1 | kompl. | 1
2 | 18-00000 | Ievada slēdzis ~3, 3 pol., 40A, sadalne ES1 | gab. | 1
3 | 18-00000 | Automātiskais slēdzis ~1; 1pol.; 16A "B" mont.uz DIN sliedes, sadalne ES1 | gab. | 12
4 | 18-00000 | Automātiskais slēdzis ~1; 1pol.; 10A "C" mont.uz DIN sliedes, sadalne ES1 | gab. | 3
5 | 18-00000 | Automātiskais slēdzis ~1; 1pol.; 10A "B" mont.uz DIN sliedes, sadalne ES1 | gab. | 5
6 | 18-00000 | Automātiskais slēdzis ~1; 1pol.; 6A "B" mont.uz DIN sliedes, sadalne ES1 | gab. | 1
7 | 18-00000 | Automātiskais slēdzis ~1; 1pol.; 6A "C" mont.uz DIN sliedes, apgaismojuma stabs | gab. | 3
8 | 18-00000 | Noplūdes strāvas automātiskais slēdzis ~3; 4pol.; 25A / 0.03A mont.uz DIN sliedes, sadalne ES1 | gab. | 1
9 | 18-00000 | Kontaktors 3NO 230V; 25A mont.uz DIN sliedes, sadalne | gab. | 5
10 | 18-00000 | 3 pozīciju selektorslēdzis 230V mont.uz DIN sliedes, sadalne ES1 | gab. | 6
11 | 18-00000 | Indikators 230V mont.uz DIN sliedes, sadalne ES1 | gab. | 16
12 | 18-00000 | Krēslas slēdzis 1NO+1NC; 230V ar fotoelementu mont.uz DIN sliedes, sadalne ES1 | kompl. | 1
13 | 18-00000 | Laika slēdzis 1NO; 230V mont.uz DIN sliedes, sadalne ES1 | gab. | 1
14 | 18-00000 | Pārsprieguma novadītājs V25 B+C/3, sadalne ES1 | gab. | 1
15 | 18-00000 | Kontaktligzda 16A, 230V mont.uz DIN sliedes, sadalne ES1 | gab. | 1
16 | 18-00000 | Kabeļu marķējumi | kompl. | 1
17 | 18-00000 | Virsmas apgaismes armatūra POLLUX B 140 1x40W, IP65 ar T5 spuldzi, Northcliffe | kompl. | 4
18 | 18-00000 | Virsmas apgaismes armatūra Columba 218 2x18W, IP65 ar T5 spuldzi, Northcliffe | kompl. | 2
19 | 18-00000 | Virsmas apgaismes armatūra Levanto 414 4x14W, IP40 ar T5 spuldzēm, Northcliffe | kompl. | 43
20 | 18-00000 | Virsmas apgaismes armatūra Levanto 214 2x14W, IP40 ar T5 spuldzēm, Northcliffe | kompl. | 4
21 | 18-00000 | Virsmas apgaismes armatūra Levanto 224 2x24W, IP40 ar T5 spuldzēm, Northcliffe | kompl. | 1
22 | 18-00000 | Evakuācijas apgaismes armatūra LIBRA 8W, IP65 ar iebūvētu avārijas moduli 1h, Northcliffe | kompl. | 7
23 | 18-00000 | Ielas apgaismojuma ķermenis SGS 102, 230V, IP65 ar E40 250W nātrija spuldzi, Philips | kompl. | 3
24 | 18-00000 | Ielas apgaismojuma konisks stabs cinkots 6AS60-3.00.00KS, Latgales stabu konstrukcijas | gab. | 3
25 | 18-00000 | Konsole L-veida cinkota BK1-1-1, Latgales stabu konstrukcijas | gab. | 3
26 | 18-00000 | Staba pamats P-1.3 ar blīvgredzenu | gab. | 3
27 | 18-00000 | Gumijas blīve | gab. | 3
28 | 18-00000 | Apgaismojuma balsta spaiļu komplekts SV15, Ensto | gab. | 3
29 | 18-00000 | Slēdzis z/a, 240V ar rāmīti | gab. | 3
30 | 18-00000 | Dubultais slēdzis z/a, 240V ar rāmīti | gab. | 7
31 | 18-00000 | Dubultais slēdzis z/a, 240V bez rāmīša | gab. | 3
32 | 18-00000 | Sienas kontakts z/a, ~1, 250V, 16A, L+N+PE, bez rāmīša | gab. | 60
33 | 18-00000 | Sienas kontakts z/a, ~1, 250V, 16A, L+N+PE, IP44 ar rāmīti | gab. | 5
34 | 18-00000 | Divvietīgs rāmītis | gab. | 30
35 | 18-00000 | Trīsvietīgs rāmītis | gab. | 1
36 | 18-00000 | Sienas kontakts divvietīgs v/a, ~1, 250V, 16A, L+N+PE, IP20 | gab. | 3
37 | 18-00000 | Kustības sensors 360°; 230V; IP20, v/a | gab. | 1
38 | 18-00000 | Kustības sensors 360°; 230V; IP44, v/a | gab. | 1
39 | 18-00000 | Montāžas kārba z/a | gab. | 120
40 | 18-00000 | Kabelis ar vara dzīslām NYM-J 2x1,0 | m | 12
41 | 18-00000 | Kabelis ar vara dzīslām NYM-J 3x1.5 | m | 400
42 | 18-00000 | Kabelis ar vara dzīslām NYM-J 3x2.5 | m | 300
43 | 18-00000 | Kabelis ar vara dzīslām NYY-J 3x2.5 | m | 100
44 | 18-00000 | Kabelis ar vara dzīslām NYY-J 3x4 | m | 33
45 | 18-00000 | Kabelis ar vara dzīslām Eurosafe 3x1.5 | m | 13
46 | 18-00000 | Vads ar vara dzīslu HO7V-R 16mm² | m | 15
47 | 18-00000 | Vads ar kontaktdakšu 1,5m, 3x2,5mm² | gab. | 5
48 | 18-00000 | PVC caurule ∅20 | m | 100
49 | 18-00000 | PVC caurule ∅25 | m | 290
50 | 18-00000 | Caurule Evocab Flex ∅40, Evopipes | m | 110
51 | 18-00000 | Caurule Evocab Flex ∅50, Evopipes | m | 12
52 | 18-00000 | Caurule Evocab Hard ∅50, Evopipes | m | 12
53 | 18-00000 | Ugunsdrošās montāžas putas SOUDAFOAM FR 750ml, SOUDAL | gab. | 5
54 | 18-00000 | Palīgmteriālu komplekts | gab. | 1
55 | 18-00000 | Alumīnija stieple RD8/ALU, OBO | m | 110
56 | 18-00000 | Izolēta alumīnija stieple Rd8/PVC ALU+PVC, OBO | m | 24
57 | 18-00000 | Plakantērauds 5020 DIN 30x4 FT, OBO | m | 75
58 | 18-00000 | Elektrods 219/20BP, d20mm, L=1,5m, OBO | gab. | 8
59 | 18-00000 | Diagonālklemme 2760 20 FT, RD8-10/FL40, OBO | gab. | 4
60 | 18-00000 | Klemme krustveida savienojumiem 255A-FL30FT, OBO | gab. | 10
61 | 18-00000 | Mērījumklemme 233/A, OBO | gab. | 6
62 | 18-00000 | Klemme universālā Vario 249/ALU Rd8-10 ALU, OBO | gab. | 20
63 | 18-00000 | Teknes skava RK-FIX, OBO | gab. | 54
64 | 18-00000 | Universāls stieples turētājs 177/55, OBO | kompl. | 14
65 | 18-00000 | Klemme 237/N FT RD8-10, OBO | gab. | 5
66 | 18-00000 | Stiprinājuma elements jumta korē 132/P-VA RD8-10 VA, OBO | gab. | 34
67 | 18-00000 | Stiprinājuma elements 177/VA-M8 VA Rd8, OBO | gab. | 100
68 | 18-00000 | Pēda stiprinājuma elementam 177/U, OBO | gab. | 66
69 | 18-00000 | Kompensators 172/AR ALU, OBO | gab. | 5
70 | 18-00000 | Pretkorozijas lenta 356/50 50mm, 10m, OBO | gab. | 2
71 | 18-00000 | Signāllenta | m | 60
72 | 31-00000 | Smiltis | m3 | 3
73 | 18-00000 | Palīgmateriālu komplekts | gab. | 1
74 | 18-00000 | Tranšeja horizontālam zemēšanas kontūra un āra apgaismojuma el. kabeļu ieguldīšanai (+aizbēršana) | m | 108
Dažādi, eksplikācijās neuzskaitīti darbi
1 | 18-00000 | Zemējuma kontūra pretestības mērīšana | kont. | 1
2 | 18-00000 | Izolācijas pretestības mērīšana | kpl | 1
Kopā
Materiālu, būvgružu transporta izdevumi (……..%)
Pavisam kopā
Sastādīja:
Būvdarbu apjomi Nr.14
Ventilācijas sistēmas montāža
Objekta nosaukums: "Dzīvojamās mājas pārbūve par feldšeru punkta ēku''
Objekta adrese: ''Kastaņi'', Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615
Pasūtītājs: Dricānu pagasta pārvalde, reģ.Nr. 90000048538, Pagastmāja, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads
Tāme sastādīta 2014.gada tirgus cenās, pamatojoties uz AVK sadaļas rasējumiem
N.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Iekārtu un materiālu raksturojums | Mērvienība | Daudzums
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
Gaisa vadi un to veidgabali
1 | 17-00000 | Galvanizētā skārda apaļie vītie gaisa vadi, iekļauta 10% rezerve | D125 | t.m | 9.1
2 | 17-00000 | Galvanizētā skārda apaļie vītie gaisa vadi, iekļauta 10% rezerve | D160 | t.m | 2.3
3 | 17-00000 | Apaļo gaisa vadu līkums 900 | D125 | gab. | 2
4 | 17-00000 | Apaļo gaisa vadu T - veida atzars 900 | D125/D125/D125 | gab. | 1
5 | 17-00000 | Apaļo gaisa vadu T - veida atzars 900 | D160/D160/D160 | gab. | 1
6 | 17-00000 | Apaļo gaisa vadu diametra pāreja | D160/D125 | gab. | 2
Ventilācijas sistēmas iekārtas
1 | 17-00000 | Pieplūdes vārsts, ''AERECO'' | EHA2 | gab. | 7
2 | 17-00000 | Nosūces difuzors (vārsts), ''Flaktwoods'' | KSO-125 | gab. | 3
3 | 17-00000 | Nosūces ventilators, ''S&P'', elektropieslēgums | TH-500/160 ECOWATT | gab. | 1
Pārējie materiāli un darbu apjomi
1 | 17-00000 | Gaisa vadu un iekārtu stiprinājumu komplekts, precizēt mont. laikā |  | kompl. | 1
2 | 17-00000 | Gaisa pārplūdes reste, ''Flaktwoods'' | BYSE-300 | gab. | 16
3 | 17-00000 | Gaisa vadu tīrīšanas lūku komplekts, precizēt mont. laikā |  | gab. | 1
4 | 17-00000 | Ventilācijas sistēmas ieregulēšana |  | sistēmas | 1
5 | 17-00000 | Gaisa vadu siltumizolācija ar alumīnija folija segkārtu, iekļauta 10% rezerve | PAROC Wired Mat 80 AluCoat; b=100mm | m2 | 2.2
6 | 17-00000 | Gaisa vadu veidgabalu siltumizolācija ar alumīnija folija segkārtu, precizēt mont. laikā | PAROC Wired Mat 80 AluCoat | kompl. | 1
7 | 17-00000 | Materiāli gaisa vadu siltumizolācijas montāžai, precizēt mont. laikā | PAROC Wired Mat 80 AluCoat | kompl. | 1
8 | 24-00000 | Izpildokumentācijas un izpildshēmas sagatavošana |  | obj | 1
Kopā:
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi: (……….%)
Tiešās izmaksas kopā:
Sastādīja:
Lokālā tāme Nr. 15
Teritorijas labiekārtošana
Objekta nosaukums: "Dzīvojamās mājas pārbūve par feldšeru punkta ēku''
Objekta adrese: ''Kastaņi'', Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615
Pasūtītājs: Dricānu pagasta pārvalde, reģ.Nr. 90000048538, Pagastmāja, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads
Tāme sastādīta 2016.gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR, BK un GP sadaļas rasējumiem
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1. | 2. | 3. | 4. | 5.
Teritorijas labiekārtošana
1 | 31-00000 | Teritorijas planēšana | m² | 1495.72
Ieejas mezgls IM-1
1 | 31-00000 | Smilts pamatnes sagatavošana, blietēšana pa kārtam, 100 mm | m² | 27.78
|  | Vidēji rupjas drenējošas smiltis,, blietēšanas k = 1,26 | m³ | 3.5003
2 | 03-00000 | Blietētas šķembas, izlīdzināšana, blietēšana, 100 mm | m² | 27.78
|  | Dolomita šķembas 0/45, blietēšanas k = 1,26 | m³ | 3.5003
3 | 03-00000 | Blietētas šķembas, izlīdzināšana, blietēšana,60 mm | m² | 27.78
|  | Šķembu smalce, blietēšanas k = 1,26 | m³ | 2.1002
4 | 05-00000 | Ieejas mezgla (nobrauktūves , ieejas laukuma un pakapienus ) betonēšana no betona C 16/20, salizturība F-75 b=200 mm biezuma, stiegrota ar armatūras sietu, atbalsta sienas ar pamatu betonēšana | m³ | 5.34
|  | Betons C 16/20 | m³ | 5.607
|  | Palīgmateriāli (līmeņošanas un vejdņu materiāls) | kompl | 1
5 | 07-00000 | Armatūras stiegras iestrādašana | m² | 27.78
|  | Armatūras siets AIII 150 x150 d-8 | m² | 30.558
|  | palīgmateriāli, griezej un sienamais materiāls | kpl | 1
6 | 31-00000 | Betona bruģakmeņu segums uz cementa javas b=20 mm biezuma | m² | 27.78
|  | Betona bruģakmeņu segums 60mm , 100 x 200 , peleks | m² | 30.558
7 | 05-00000 | Krāsotu metāla margu elementu montāža | m | 11
|  | Krāsotas metāla margas izgatavošana pa tērauda slīpētām gruntētam un krāsotam (tonis RR-23) atbalsta kvadratcaurulem 15x40x1,5 ar HILTI būvķīmijas enkurstiegru M8 stiprinājumiem, ar nerūsēj. tērauda kausiņuzgriezni | m | 11
|  | Palīgmateriāli (elektrodi, griezš.materiāls un c.) | kompl | 1
8 | 31-00000 | Karogu turētāja iegāde, piestiprināšana | gb | 1
Gājēju ietves un laukumi
1 | 31-00000 | Smilts pamatnes sagatavošana, blietēšana pa kārtam, 100 mm | m² | 98.95
|  | Vidēji rupjas drenējošas smiltis,, blietēšanas k = 1,26 | m³ | 12.4677
2 | 03-00000 | Blietētas šķembas, izlīdzināšana, blietēšana, 100 mm | m² | 98.95
|  | Dolomita šķembas 0/45, blietēšanas k = 1,26 | m³ | 12.4677
3 | 03-00000 | Blietētas šķembas, izlīdzināšana, blietēšana,60 mm | m² | 98.95
|  | Šķembu smalce, blietēšanas k = 1,26 | m³ | 7.4806
4 | 31-00000 | Betona bruģakmeņu segums | m² | 98.95
|  | Betona bruģakmeņu segums 60mm , 100 x 200 , peleks | m² | 108.845
5 | 31-00000 | Betona apmales montāža | m | 249.94
|  | Betona apmale 1000.200 x 80mm uz betona B15 pamata (52,3 mt) | m | 55
|  | Betona apmale 1000.220 x 80mm uz betona B15 pamata (85,66 mt) | m | 194.94
|  | Betona apmale pazemināta uz betona B15 pamata | m | 7.7
|  | Betons B 15 | m³ | 10.9974
Atjaunojams asfaltbetona segums
1 | 31-00000 | Asfalta seguma ieklāšana 90mm biez | m² | 420.94
|  | asfaltbetons Acb-11, 40 mm | m² | 420.94
|  | asfaltbetons Acb-22E, 50 mm | m² | 420.94
|  | Mehanismu izmaksa asfalta seguma ieklāšanai | t | 24.98
|  | Asfalta apzīmējums , krāsa linijam | kompl | 1
Mazās arhitektūras formas un laukumu apzaļumošana
1 | 31-00000 | Ceļa zīmju cinkoto metāla statņa un vienas ceļa zīmes uzstādīšana ar staba pamata betonēšanu | kompl | 3
|  | Ceļa zīmes uz cinkota metāla statņa un viena ceļa zīmes, betons (atbilstoši ceļa zimju sarakstām , lapa GP-104) | kompl | 3
2 | 31-00000 | Solu montāža, nostiprināšana | gb | 1
|  | Sols ar atzveltnes S1 | gb | 1
|  | Betons B 15 | m³ | 0.1
3 | 31-00000 | Atkrītuma urnas montāža, nostiprināšana, atkrītuma konteinieru iegāde | gb | 3
|  | Atkrītuma urna AU1 | gb | 1
|  | Betons B 15 | m³ | 0.05
|  | Atkrītuma konteinieri | gb | 2
4 | 31-00000 | Velosipēdu novietņu detaļas montāža, nostiprināšana | kompl | 1
|  | Velosipēdu novietņu detaļas - velostatīvs Globas U3, 4 vietām | kompl | 1
|  | Betons B 15 | m³ | 0.95
5 | 31-00000 | Krāšņukrūmu stādīšana, vietaās sagatavošana | gb | 38
|  | Krāšņukrūmu augi (atbilstoši specifikācijas, lapa GP-102) | gb | 38
|  | Kudra ar mineraļiem | kompl | 1
6 | 31-00000 | Laukumu apzaļumošana-esošo zālāju atjaunošana | m² | 949
|  | Augsnes kārta, 200 mm | m³ | 208.78
|  | Zālāja seklas | kg | 38
Kopā:
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi: (…………..%)
Tiešās izmaksas kopā:
Sastādīja: