|  | Rēzeknes novada DOME Reģ.Nr.90009112679 Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV – 4601, Tel. 646 22238; 646 22231, Fax. 646 25935, E–pasts: info@rezeknesnovads.lv Informācija Internetā: http://www.rezeknesnovads.lv |
| --- | --- |

Saistošie noteikumi

Rēzeknē

2022.gada 3.februārī                                                                                                            Nr.29

APSTIPRINĀTI

Rēzeknes novada domes

2022.gada 3.februāra sēdē

(protokols Nr.4, 2.§)

Prasības regulējamā Lubāna ezera hidrotehniskās būves ekspluatācijas režīmam plūdu draudu novēršanai un administratīvā atbildība par šo prasību pārkāpšanu

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 12.jūlija

noteikumu Nr. 549 „Noteikumi par ūdens objektiem,

kuru hidroloģiskais režīms ir regulējams ar

hidrotehniskajām būvēm” 7. un 9.punktu

- Saistošie noteikumi apstiprina Lubāna ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumus (Pielikums) un nosaka prasības regulējamā Lubāna ezera hidrotehniskās būves ekspluatācijas režīmam plūdu draudu novēršanai, kā arī administratīvo atbildību par šo prasību pārkāpšanu.

- Regulējamā Lubāna ezera hidrotehnisko būvju apsaimniekotājam plūdu draudu novēršanai jāievēro šādas noteiktās hidrotehnisko būvju ekspluatācijas režīma prasības:

  - nodrošināt ūdens līmeņa uzturēšanu, atbilstoši Lubāna ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu dispečergrafikam;

  - nodrošināt hidrotehnisko būvju uzturēšanu ūdens līmeņa regulēšanai atbilstošā tehniskā stāvoklī;

  - veikt hidrotehnisko būvju stāvokļa regulārus novērojumus, tos dokumentējot, Lubāna ezera ūdens līmeņu nostrādes palu un plūdu caurplūdumu novadīšanas laikā;

  - noskaidrojot Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” prognozi par pavasara paliem vai vasaras – rudens plūdiem ar noteci lielāku par 10 % varbūtību, veikt Lubānas ezera līmeņa nostrādi līdz atzīmei 92,1 m LAS – 2000,5;

  - ja saskaņā ar Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” prognozi paredzams ūdens paaugstināts pieplūdums, kā rezultātā var tikt pārsniegts augstākais plūdu līmenis - 95,4 m, tad Lubāna ezera hidrotehnisko būvju apsaimniekotājs, saskaņojot rīcības plānu ar Rēzeknes novada pašvaldību, Madonas novada pašvaldību, Valsts vides dienesta Madonas reģionālo pārvaldi un Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālo pārvaldi, var veikt ārkārtas ūdens līmeņa pazemināšanu zem zemākā ūdens līmeņa - 92,1m LAS – 2000,5;

  - nekavējoties informēt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes Rēzeknes daļu, Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldi, Neatliekamās medicīniskās palīdzības Latgales reģionālo centru, Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālās vides pārvaldi, Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālo administrāciju, Rēzeknes novada pašvaldību, Madonas novada pašvaldību par situāciju, ka ūdens līmenis sasniedz augstāko plūdu līmeni, avārijas draudiem vai jau par notikušu avāriju.

- Administratīvā pārkāpuma procesu par prasību regulējamā Lubāna ezera hidrotehniskās būves ekspluatācijas režīmam plūdu draudu novēršanai pārkāpumiem, līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic:

  - Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās administrācijas (turpmāk – administrācijas) Administratīvā inspekcija;

  - administrācijas Zemes un publisko ūdeņu pārvaldības dienesta vecākais vides aizsardzības speciālists.

- Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Rēzeknes novada pašvaldības Administratīvā komisija.

- Par regulējamā Lubāna ezera hidrotehnisko būvju ekspluatācijas režīmam plūdu draudu novēršanai prasību pārkāpumiem piemēro naudas sodu no 14 (četrpadsmit) līdz 70 (septiņdesmit) naudas soda vienībām.

- Atzīt par spēku zaudējušiem Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 3.decembra saistošos noteikumus Nr.59 „Par Lubāna ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumiem”.

Domes priekšsēdētājs			          				                         M.Švarcs